| 温州医科大学附属第二医院 温州医科大学育英儿童医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子病理检测报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PID： | {{sample.id_number}} |  |  |  | 分子报告编号： |  |  |  | {{sample.order_id}} |  |  |  |
| 门诊/住院号码： |  |  |  | {{sample.outpatient_hospitalization_no}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名： |  | {{sample.patient_name}} |  |  | 病区： | {{sample.disease_area}} |  |  |  | 送检日期： |  | {{sample.submission_date}} |
| 性别： |  | {{sample.gender}} |  |  | 床号： | {{sample.bed_number}} |  |  |  | 送检科室： |  | {{sample.submission_department }} |
| 年龄： |  | {{sample.age}} |  |  | 送检医院： |  | 温州医科大学附属第二医院 |  |  | 送检医生： |  | {{sample.submission_doctor}} |
| 临床诊断： |  |  | {{sample.clinical_diagnosis}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病理诊断： |  |  | {{sample.pathol_diagn}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样本编号： |  |  | {{sample.sample_id}} |  |  |  |  | 肿瘤细胞含量： |  | {%if sample.tumor_content%}{{sample.tumor_content}}{%else%}{%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content}}{%else%}{%endif%}{%endif%} |  |  |
| 样本类型： |  |  | {{sample.sample_type}} |  |  |  |  | 检测方法：NGS |  |  |  |  |
| 检测项目：BRCA1/2基因检测(胚系) |  |  |  |  |  |  |  | 检测仪器 |  |  | 试剂厂商 |  |
| 包括BRCA1/2基因的全编码区及外显子-内含子连接区、部分UTR区（非翻译区）和内含子区热点变异 |  |  |  |  |  |  |  | Illumina测序仪 |  |  | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |  |

结果判读：

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var_brca.snv_s.B1_L3 + var_brca.snv_s.B2_L3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %}

- {%if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.snv_s.B1_L3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3%}样本中检测出BRCA1基因{{( var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.snv_s.B1_L3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3)|wzfe_summary_germline}}。{%else%}样本中未检测出BRCA1基因致病性、疑似致病性和意义不明确变异。{%endif%}

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.snv_s.B1_L3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3%}

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B1_L3%}

| 基因 | 转录本 | 核苷酸改变 | 氨基酸改变 | 基因型 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B1_L3%} |  |  |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.transcript_primary}} | {{a.hgvs_c}} | {{a.hgvs_p_ZJZL}} | {%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} | {%p if a.type_cn!=”--”%} {{a.type_cn}} {%p else%} {{a.type¦replace(“3'UTR”, “3'UTR区突变”)¦replace(“5'UTR”, “5'UTR区突变”)¦replace(“Intronic”,”内含子区突变”)¦replace(“FlankingRegion3”,”侧翼区”)¦replace(“FlankingRegion5”,”侧翼区”)}} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}意义不明确变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |

{%p endif%}

{%p if var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3%}

| 基因 | 转录本 | 检测结果 | 基因型 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for a in var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3%} |  |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.transcript_primary}} | {%p if a.type == “Loss”%} {{a.value}} del {%p else%} {{a.value}} dup {%p endif%} | {%p if a.type == “Loss”%} {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} {%p else%} / {%p endif%} | {%p if a.type == “Loss”%} 大片段缺失 {%p else%} 大片段重复 {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}意义不明确变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |

{%p endif%}

{%p else%}

| 基因 | 转录本 | 核苷酸改变 | 氨基酸改变 | 基因型 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRCA1 | - | - | - | - | - | 未检测到致病性、疑似致病性和意义不明确变异 |

{%p endif%}

注：列表中仅包含致病性变异、疑似致病性变异和意义不明确变异的检测结果。

- {%if var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var_brca.snv_s.B2_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3%}样本中检测出BRCA2基因{{( var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var_brca.snv_s.B2_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3)|wzfe_summary_germline}}。{%else%}样本中未检测出BRCA2基因致病性、疑似致病性和意义不明确变异。{%endif%}

{%p if var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var_brca.snv_s.B2_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3%}

{%p if var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.snv_s.B2_L3%}

| 基因 | 转录本 | 核苷酸改变 | 氨基酸改变 | 基因型 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.snv_s.B2_L3%} |  |  |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.transcript_primary}} | {{a.hgvs_c}} | {{a.hgvs_p_ZJZL}} | {%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} | {%p if a.type_cn!=”—”%} {{a.type_cn}} {%p else%} {{a.type¦replace(“3’UTR”, “3'UTR区突变”)¦replace(“5'UTR”, “5'UTR区突变”)¦replace(“Intronic”,”内含子区突变”)¦replace(“FlankingRegion3”,”侧翼区”)¦replace(“FlankingRegion5”,”侧翼区”)}} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}意义不明确变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |

{%p endif%}

{%p if var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3%}

| 基因 | 转录本 | 检测结果 | 基因型 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for a in var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3%} |  |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.transcript_primary}} | {%p if a.type == “Loss”%} {{a.value}} del {%p else%} {{a.value}} dup {%p endif%} | {%p if a.type == “Loss”%} {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} {%p else%} / {%p endif%} | {%p if a.type == “Loss”%} 大片段缺失 {%p else%} 大片段重复 {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}意义不明确变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |

{%p endif%}

{%p else%}

| 基因 | 转录本 | 核苷酸改变 | 氨基酸改变 | 基因型 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRCA2 | - | - | - | - | - | 未检测到致病性、疑似致病性和意义不明确变异 |

{%p endif%}

注：列表中仅包含致病性变异、疑似致病性变异和意义不明确变异的检测结果。

{%p else%}

样本中未检测出BRCA1/2基因致病性变异、疑似致病性变异或意义不明确变异。

{%p endif%}

结果说明： {%p if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4%} {%p for a in var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4%} - 本次实验检测到{{a.gene_symbol}}基因的{%if a.type == “Loss”%}大片段缺失突变，{% if a.cnv_type == “HeteDel”%}基因型为杂合，{% elif a.cnv_type == “HomoDel”%}基因型为纯合，{% endif%}大片段缺失（{{a.value}} del）{%elif a.type == “Gain”%}大片段重复突变，大片段重复（{{a.value}} dup）{%else%}{{a.hgvs_c}}突变，基因型为{%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%}，{%if a.type_cn!=”--”%}{{a.type_cn}}{%else%}{{a.type¦replace(“3'UTR”, “3'UTR区突变”)¦replace(“5'UTR”, “5'UTR区突变”)¦replace(“Intronic”,”内含子区突变”)¦replace(“FlankingRegion3”,”侧翼区”)¦replace(“FlankingRegion5”,”侧翼区”)}}{%endif%}{%if a.hgvs_p_ZJZL != “p.?”%}（{{a.hgvs_p_ZJZL}}）{%endif%}{%endif%}。根据当前数据库证据等级和相关研究报道，该突变会影响{{a.gene_symbol}}基因的正常功能，是{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%else%}疑似致病性变异{%endif%}。 {%p endfor%} - 携带BRCA1基因或BRCA2基因临床意义明确的卵巢癌患者能够更好的从PARP抑制剂的治疗中获益，或者对DNA损伤类化疗药物（铂类）更加敏感[1-3]，对脂质体阿霉素化疗的反应率更高[4]。具体用药请参考医嘱。目前FDA/NMPA已批准多个PARP抑制剂用于卵巢癌、乳腺癌、胰腺癌等的治疗，详见附录四。 - 该变异为胚系突变，即患者直系亲属也有一定的概率携带该有害突变。对健康人群而言，携带有BRCA1基因或BRCA2基因致病性或疑似致病性变异会增加乳腺癌和卵巢癌患病风险，因此建议您的成年直系亲属也进行BRCA1/2基因的变异检测；对于检测出携带BRCA1/2致病性或疑似致病性变异的健康人，建议定期进行体检，加强监控及预防。 {%p else%} 本次实验未检测到BRCA1/2基因检测范围内的致病性变异或疑似致病性变异，若需进一步检测，可选择检测基因和检测变异类型更多的其他检测方法。 {%p endif%}

备注： - 疑似良性变异和良性变异位点的变异情况见附录一。 - 本检测项目中使用的参考基因组版本为hg19，报告中的变异命名遵从HGVS指南中的相关规定进行命名(http://varnomen.hgvs.org)。 - 根据2015版ACMG指南{%if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %}【5】{%else%}【1】{%endif%}对所检测到的变异进行解读，并将所有变异结果分为5个等级：1-良性变异、2-疑似良性变异、3-意义不明确变异、4-疑似致病性变异、5-致病性变异，结果判读表格中仅列出3-意义不明确变异、4-疑似致病性变异和5-致病性变异的结果。

附录一：基因变异检测结果列表

| 基因 | 转录本 | 核苷酸改变 | 氨基酸改变 | 基因型 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L2 + var_brca.snv_s.B2_L2 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L2 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L2 + var_brca.snv_s.B1_L1 + var_brca.snv_s.B2_L1 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L1 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L1%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L2 + var_brca.snv_s.B2_L2 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L2 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L2 + var_brca.snv_s.B1_L1 + var_brca.snv_s.B2_L1 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L1 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L1%} |  |  |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.transcript_primary}} | {%p if a.type == “Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.hgvs_c}} {%p endif%} | {%p if a.type == “Loss”%} - {%p elif a.type == “Gain”%} - {%p else%} {{a.hgvs_p_ZJZL}} {%p endif%} | {%p if a.type == “Loss”%} {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} {%p elif a.type == “Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq >=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} | {%p if a.type == “Loss”%} 大片段缺失 {%p elif a.type == “Gain”%} 大片段重复 {%p else%} {%p if a.type_cn!=”--”%} {{a.type_cn}} {%p else%} {{a.type¦replace(“3'UTR”, “3'UTR区突变”)¦replace(“5'UTR”, “5'UTR区突变”)¦replace(“Intronic”,”内含子区突变”)¦replace(“FlankingRegion3”,”侧翼区”)¦replace(“FlankingRegion5”,”侧翼区”)}} {%p endif%} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==2%}疑似良性变异{%else%}良性变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |  |

注：该列表仅列出疑似良性变异和良性变异位点的变异情况。

附录二：样本主要质控

|  | 主要参数 | 检测样本 |  | 质控标准 血液标本 | 质控标准 组织标本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 血液 | 组织 |  |  |
| DNA质量评估 | DNA浓度(ng/μL) | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_concn_q %}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_concn_q¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | / | >3.75 | >3.75 |
|  | DNA总量(ng) | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty %}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | / | ≥30 | ≥30 |
| 文库质量评估 | 文库总量(ng) | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty %}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | / | ≥150 | ≥150 |
|  | 文库片段长度(bp) | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_fragment_length %}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.library_fragment_length¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | / | ~300 | ~300 |
| 测序质量评估 | 碱基质量≥Q30占比(%) | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30¦replace(“%”,””)¦replace(“.00”,””)}} | / | ≥75 | ≥75 |
|  | 覆盖度(%) | {{qc.dna_data_qc.cover_ratio¦replace(“%”,””)¦replace(“.00”,””)¦replace(“.00”,””)}} | / | 100 | 100 |
|  | 最低扩增子测序深度(X) | {{qc.dna_data_qc.depth_min¦replace(“.00”,””)}} | / | ≥50 | / |
|  | 平均有效测序深度(X) | / | / | / | ≥300 |

注：

- DNA浓度(ng/μL)：送检样本所提取出的DNA的浓度。

- DNA总量(ng)：送检样本所提取出的DNA的总量。

- 文库总量(ng)：DNA经过一系列反应后两侧加上接头、标签等序列后形成的产物的质量。

- 文库片段长度(bp)：DNA经过一系列反应后两侧加上接头、标签等序列后形成的产物的长度。

- 碱基质量≥Q30占比(%)：送检样本测序数据中碱基质量能达到Q30 及以上（表示碱基识别错误的概率低于0.1%，即碱基识别正确率超过99.9%）的比例。

- 覆盖度(%)：检测到的区域占目标区域的比例。

- 最低扩增子测序深度(X)：所有扩增子测到的深度的最低值。

- 平均有效测序深度(X)：经过分子标签校正后的平均测序深度。

附录三：检测局限性

- 不同疾病发展或治疗阶段取出的样本中的突变可能不同，因此本检测报告仅对此次送检的样本负责。

- 本检测试剂的检测范围为BRCA1基因和BRCA2基因全编码区及外显子-内含子连接区、部分UTR区（非翻译区）和内含子区热点变异，检测突变类型包括单核苷酸变异（SNV）、小片段插入缺失(Indel)、大片段重排（仅限外周血样本），样本的基因组中可能存在的其他突变类型不在本项目检测范围内。

- 本检测仅针对本次送检样本。样本类型为全血时，仅对胚系变异进行检测；样本类型为FFPE时，可以同时检测胚系变异和体细胞变异，但无法区分；样本类型为配对的全血+FFPE时，可以同时检测并区分胚系变异和体细胞变异。

- 本检测的检测内容仅局限于DNA水平，不涉及RNA水平和蛋白水平的检测。

- 本检测仅为临床治疗或诊断提供参考，不能直接用于疾病诊断和判定药物治疗是否成功，具体的诊断结果及治疗决策由临床医生综合患者的各种临床信息和检测结果进行判断。

- 本报告中对于突变位点的解读，是基于当前已发表的文献、指南、公共数据库及临床研究结果，随着研究的发展，特定位点的解读可能发生变更。

附录四：FDA/NMPA已批准多个PARP抑制剂

| 药物 | 批准机构 | 疾病类型 | 批准适应症 | 相关标志物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥拉帕利 Olaparib | FDA | 卵巢癌 | 用于携带胚系或体细胞BRCA突变、基于铂类化疗完全缓解或部分缓解的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者的维持治疗。 | BRCA突变 （胚系/体系） |
|  |  |  | 联合贝伐珠单抗用于一线铂类为基础的化疗完全或部分缓解的、HRD阳性的晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者的治疗，其中HRD阳性定义为携带BRCA有害或疑似有害突变或基因组不稳定。 | HRD阳性 |
|  |  |  | 用于携带胚系或体细胞BRCA突变、一线基于铂类化疗完全缓解或部分缓解的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者的维持治疗。 | BRCA突变 （胚系/体系） |
|  |  | 乳腺癌 | 用于携带有害或疑似有害BRCA胚系变异（gBRCAm）的、HER2阴性、高风险早期乳腺癌成人患者的辅助治疗，这些患者既往接受过新辅助或辅助化疗。 | BRCA突变 （胚系） |
|  |  |  | FDA批准奥拉帕利用于携带有害或疑似有害BRCA胚系突变（gBRCAm）的HER2阴性的转移性乳腺癌成人患者，这些患者既往接受过新辅助、辅助或转移性治疗中接受过化疗；HR阳性的乳腺癌患者应接受过内分泌治疗或被认为不适合进行内分泌治疗。 | BRCA突变 （胚系） |
|  |  | 胰腺癌 | 用于携带有害或疑似有害BRCA胚系突变的（gBRCAm）、接受一线铂类化疗至少16周无进展的转移性胰腺癌成人患者的治疗。 | BRCA突变 （胚系） |
|  |  | 前列腺癌 | 用于携带有害或疑似有害的HRR基因胚系或体细胞突变的（ATMm、BRCA1m、BRCA2m、BARD1m、BRIP1m、CDK12m、CHEK1m、CHEK2m、FANCLm、PALB2m、RAD51Bm、 RAD51Cm、RAD51Dm、RAD54Lm）、前线经恩杂鲁胺或阿比特龙治疗的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者（mCRPC）的治疗。 | HRR突变 （胚系/体系） |
|  |  |  | 与阿比特龙和泼尼松（或泼尼松龙）联合用于有害或疑似有害BRCA突变（BRCAm）转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）成人患者。 | BRCA突变 （胚系/体系） |
|  | NMPA | 卵巢癌 | 用于携带胚系或体细胞BRCA突变（gBRCAm或sBRCAm）的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | BRCA突变 （胚系/体系） |
|  |  |  | 联合贝伐珠单抗用于同源重组修复缺陷（HRD）阳性的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗联合贝伐珠单抗治疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | HRD阳性 |
|  |  |  | 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | 无 |
|  |  | 前列腺癌 | 奥拉帕利单药用于携带胚系或体细胞BRCA突变（gBRCAm或sBRCAm）且既往治疗（包括一种新型内分泌药物）失败的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者的治疗。 | BRCA突变 （胚系/体系） |
| 尼拉帕利 Niraparib | FDA | 卵巢癌 | 用于经含铂化疗后达到完全缓解或部分缓解的、携带有害或疑似有害胚系BRCA突变的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的成年患者的维持治疗。 | BRCA突变 （胚系） |
|  |  |  | 用于一线含铂化疗后达到完全缓解或部分缓解的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者的维持治疗。 | 无 |
|  |  | 前列腺癌 | AKEEGA（尼拉帕利和醋酸阿比特龙）双重作用片剂联合泼尼松用于治疗携带有害或疑似有害BRCA突变（BRCAm）转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的成年患者。 | BRCA突变 （胚系/体系） |
|  | NMPA | 卵巢癌 | 用于晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | 无 |
|  |  |  | 适用于铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | 无 |
| 鲁卡帕尼 Rucaparib | FDA | 卵巢癌 | 用于携带有害BRCA突变（胚系和/或体细胞）、对铂类化疗完全或部分缓解的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成年患者的维持治疗。 | BRCA突变 （胚系/体系） |
|  |  | 前列腺癌 | 用于携带BRCA胚系或体系有害突变的、接受过雄激素受体的治疗及基于紫杉醇的方案化疗的转移性去势抵抗前列腺癌（mCRPC）成人患者的治疗。 | BRCA突变 （胚系/体系） |
| 他唑帕尼 Talazoparib | FDA | 乳腺癌 | 用于携带BRCA胚系有害或疑似有害突变（gBRCAm）的HER2阴性的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者的治疗。 | BRCA突变 （胚系） |
|  |  | 前列腺癌 | 联合恩扎卢胺治疗同源重组修复（HRR）基因突变的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)成人患者。 | HRR突变 （胚系/体系） |
| 氟唑帕利 Fluzoparib | NMPA | 卵巢癌 | 适用于铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | 无 |
|  |  |  | 1、适用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变(gBRCAm)的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。 | BRCA突变 （胚系） |
| 帕米帕利 Pamiparib | NMPA | 卵巢癌 | 用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA(gBRCA)突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。 | BRCA突变 （胚系） |

附录五：参考文献

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %}

- Yang D, Khan S, Sun Y, Hess K, Shmulevich I, et al. (2011) Association of BRCA1 and BRCA2 mutations with survival, chemotherapy sensitivity, and gene mutator phenotype in patients with ovarian cancer. JAMA 306: 1557-1565.

- Alsop K, Fereday S, Meldrum C, deFazio A, Emmanuel C, et al. (2012) BRCA mutation frequency and patterns of treatment response in BRCA mutation-positive women with ovarian cancer: a report from the Australian Ovarian Cancer Study Group. J Clin Oncol 30: 2654-2663.

- Tan DS, Rothermundt C, Thomas K, Bancroft E, Eeles R, et al. (2008) "BRCAness" syndrome in ovarian cancer: a case-control study describing the clinical features and outcome of patients with epithelial ovarian cancer associated with BRCA1 and BRCA2 mutations. J Clin Oncol 26: 5530-5536.

- Adams SF, Marsh EB, Elmasri W, Halberstadt S, Vandecker S, et al. (2011) A high response rate to liposomal doxorubicin is seen among women with BRCA mutations treated for recurrent. Gynecol Oncol 123:486-91.

- Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, et al. (2015) Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med 17: 405-424.

{%p else%}

- Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, et al. (2015) Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med 17: 405-424.

{%p endif%}