检测报告

送检信息

| 送检医院：{{sample.company}} | 姓 名：{{sample.patient_name}} |
| --- | --- |
| 性 别：{{sample.gender}} | 年 龄：{{sample.age}} |
| 病理编号：{{sample.pathological_id}} | 病理诊断：{{sample.pathol_diagn}} |
| 样本类型：{{sample.sample_type}} | 样本数量：{{sample.sample_amount}} |
| 编 号：{{sample.sample_parent_id}} | 采集日期：{{sample.blood_collection_date}} |
| 接收日期：{{sample.receive_data}} | 报告日期：{{sample.report_date}} |

检测内容

- BRCA1基因和BRCA2基因突变检测：

- 检测范围：BRCA1基因和BRCA2基因全编码区及外显子-内含子连接区、部分UTR区（非翻译区）和内含子区热点变异。

- 检测方法：基于Illumina平台的新一代高通量测序技术（NGS）。其中，建库试剂为BRCA1/2基因突变检测试剂（HANDLE System，AmoyDx，货号：8.06.0092），测序平台为Illumina MiseqDx/Nextseq500，变异分析软件采用厦门艾德人类12基因突变分析软件。

- 变异类型：

| 送检样品类型 | 变异类型 | 变异来源 | 检测意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外周血 | 点突变 插入/缺失突变 胚系大片段重排（LGR） | 胚系 | 遗传风险 用药指导 |
| 外周血+肿瘤组织 | 点突变 插入/缺失突变 胚系大片段重排（LGR） | 胚系+体细胞，可区分 | 遗传风险 用药指导 |
| 肿瘤组织 | 点突变 插入/缺失突变 | 胚系+体细胞，无法区分 | 用药指导 |

注：

1. 胚系变异是指可以通过生殖细胞遗传给后代的突变，对于个体来说，胚系突变在其胚胎发育时期即已携带。2. 体细胞变异：本项检测中可以理解为肿瘤特有突变，即在肿瘤发生发展过程中产生并仅存在于肿瘤组织中的突变位点，该类突变不具有遗传性。{% if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

3. NGS检测到胚系大片段重排（LGR）阳性的样品，其结果会采用多重连接探针扩增（MLPA）技术进一步验证确认后再出具报告。{%endif%}

- 检测结果

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

| 编号 | 基因 | 检测结果 | 变异来源 | 变异丰度 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4%} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%}{%endif%} | 胚系 | {%p if a.type==”Loss”%} / {%p elif a.type==”Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq>=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3%} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%else%}{{a.value}} dup{%endif%} | 胚系 | / | 意义不明确变异 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA1 | 未检测到致病性或疑似致病性变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 %} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%}{%endif%} | 胚系 | {%p if a.type==”Loss”%} / {%p elif a.type==”Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq>=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%else%}{{a.value}} dup{%endif%} | 胚系 | / | 意义不明确变异 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA2 | 未检测到致病性或疑似致病性变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| BRCA总体评价 |  | {%p if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 %} BRCA胚系突变阳性 {%p else%} BRCA胚系突变阴性 {%p endif%} |  |  |  |

{%p else%}

| 编号 | 基因 | 检测结果 | 变异来源 | 变异丰度 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 %} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%}{%endif%} | 胚系 | {%p if a.type==”Loss”%} {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} {%p elif a.type==”Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq>=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3%} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%else%}{{a.value}} dup{%endif%} | 胚系 | {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} | 意义不明确变异 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA1 | 未检测到致病性或疑似致病性变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%}{%endif%} | 胚系 | {%p if a.type==”Loss”%} {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} {%p elif a.type==”Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq>=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%else%}{{a.value}} dup{%endif%} | 胚系 | / | 意义不明确变异 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA2 | 未检测到致病性或疑似致病性变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| BRCA总体评价 |  | {%p if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %} BRCA胚系突变阳性 {%p else%} BRCA胚系突变阴性 {%p endif%} |  |  |  |

{%p endif%}

结果说明

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4%}

{%p for a in var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4%}

- 本次实验检测到{{a.gene_symbol}}基因的{%if a.type == “Loss”%}{{a.value}} del变异{%elif a.type == “Gain”%}{{a.value}} dup变异{%else%}{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}（{{a.hgvs_p}}）{%endif%}变异{%endif%}，{{a.variant_desc_cn}}{{a.variant_interpret_cn|e}}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异。{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异。{%endif%}

{%p endfor%}

- 携带BRCA1基因或BRCA2基因致病性或疑似致病性变异的患者能够更好的从PARP抑制剂的治疗中获益。

- 该突变为胚系突变，即患者直系亲属也有一定的概率携带该有害突变。对健康人群而言，携带有BRCA1基因或BRCA2基因有害突变会增加多种癌症的患病风险，因此建议您的直系亲属也进行该基因变异的检测；对于检测出携带BRCA致病性或疑似致病性变异的健康人，建议定期进行体检，加强监控及预防。

{%p else%}

肿瘤的发生发展与多种因素相关，本检测未检测到BRCA1基因或BRCA2基因中存在致病性或疑似致病性变异，仅说明患者肿瘤的发生发展可能与所检测的目标区域内的胚系基因变异无关。如需进一步检测，建议检测包含更多与该疾病相关的基因的项目或采用组织样品进行体细胞突变检测。

{%p endif%}

{%p else%}

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4%}

{%p for a in var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4%}

- 本次实验检测到{{a.gene_symbol}}基因的{%if a.type == “Loss”%}{{a.value}} del变异{%elif a.type == “Gain”%}{{a.value}} dup变异{%else%}{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}（{{a.hgvs_p}}）{%endif%}变异{%endif%}，{{a.variant_desc_cn}}{{a.variant_interpret_cn|e}}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异。{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异。{%endif%}

{%p endfor%}

- 携带BRCA1基因或BRCA2基因致病性或疑似致病性变异的患者能够更好的从PARP抑制剂的治疗中获益。

- 该突变为胚系突变，即患者直系亲属也有一定的概率携带该有害突变。对健康人群而言，携带有BRCA1基因或BRCA2基因有害突变会增加多种癌症的患病风险，因此建议您的直系亲属也进行该基因变异的检测；对于检测出携带BRCA致病性或疑似致病性变异的健康人，建议定期进行体检，加强监控及预防。

{%p else%}

肿瘤的发生发展与多种因素相关，本检测未检测到BRCA1基因或BRCA2基因中存在致病性或疑似致病性变异，仅说明患者肿瘤的发生发展可能与所检测的目标区域内的胚系基因变异无关。如需进一步检测，建议检测包含更多与该疾病相关的基因的项目或采用组织样品进行体细胞突变检测。

{%p endif%}

{%p endif%}

备注：

- 本检测项目中使用的参考基因组版本为hg19，报告中的变异命名遵从人类基因组变异协会(Human Genome Variation Society，HGVS)指南中的相关规定进行命名。其中，BRCA1基因的转录本为NM_007294，BRCA2基因的转录本为NM_000059。

- 根据{{sample.association.IARC}}和{{sample.association.ACMG}}的分类标准，BRCA1基因和BRCA2基因胚系变异可分为：致病性变异/疑似致病性变异/意义不明确变异/疑似良性变异/良性变异。{% if judge_brca_cnv == “mlpa”%}{%if not var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3%}上表中，胚系变异仅列出致病性或疑似致病性变异。{%endif%}{%else%}{%if not var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %}上表中，胚系变异仅列出致病性或疑似致病性变异。{%endif%}{%endif%}

- 变异来源为胚系时，其变异丰度处填写杂合/纯合分别表示丰度在50％和100％左右；变异来源为体细胞或不明确时，其变异丰度处填写变异的百分比，表示在所检测的肿瘤组织DNA中变异的DNA所占的比例。

- 点突变、插入缺失突变详细检测结果见附录一。

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

附录一：点突变、插入缺失检测结果列表

| 编号 | 基因 | 编码碱基改变 （GRCh37/hg19） | 氨基酸改变 | 变异丰度 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B1_L4+var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B1_L4+var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.hgvs_c}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_p}}{%else%}--{%endif%} | {%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} | {{a.type_cn}} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L3+var_brca.snv_s.B2_L3+var_brca.snv_s.B1_L2+var_brca.snv_s.B2_L2+var_brca.snv_s.B1_L1+var_brca.snv_s.B2_L1%} |  |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.hgvs_c}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_p}}{%else%}--{%endif%} | {%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} | {{a.type_cn}} | {%if a.clinic_num_g==3%}意义不明确变异{%elif a.clinic_num_g==2%}疑似良性变异{%elif a.clinic_num_g==1%}良性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.snv_s.B1_L4+ var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.snv_s.B2_L4%}

附录二：原始测序结果附图

*仅列出变异解读评定为致病性或疑似致病性变异。

{%p if image.brca_g%}

{%p for a in image.brca_g%}

{{a}}

{%p endfor%}

{%p else%}

未提取到图片，请手动添加！

{%p endif%}

{%p endif%}

附录{%if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.snv_s.B1_L4+ var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.snv_s.B2_L4%}三{%else%}二{%endif%}：数据主要质控

| 主要参数 | 检测样本 | 质控标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖度a | {{qc.dna_data_qc.cover_ratio}} | 100% | {%if qc.dna_data_qc.cover_ratio_num==1%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| 单点原始深度b | {{qc.dna_data_qc.depth_min¦replace(“.00”,””)}} | ≥50× | {%if qc.dna_data_qc.depth_min_num>=50%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| Q30占比c | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% | {%if qc.dna_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| 比对率d | {{qc.dna_data_qc.mapping_ratio}} | ≥85% | {%if qc.dna_data_qc.mapping_ratio_num>=0.85%}合格{%else%}风险{%endif%} |

注：

a. 覆盖度是指检测到的区域占⽬标区域的⽐例，覆盖度过低意味着有较多的目标区域没有被检测到。

b. 单点原始深度即为最低深度，本项目为扩增子测序，要求深度最低的扩增子的深度也要达到50X以上。

c. Q30占比是指测序数据中碱基质量值在Q30以上的占比（Q30是指测序错误概率在千分之一以下）。

d. 比对率是指可以⽐对⾄参考基因组上的reads的⽐例。