福建省泉州市第一医院病理科BRCA1/2基因突变试验报告单

送检信息

| 姓 名：{{sample.patient_name}} | 申请医生：{{sample.doctor}} |
| --- | --- |
| 性 别：{{sample.gender}} | 科 别：{{sample.hosp_depart}} |
| 年 龄：{{sample.age}} | 住 院 号：{{sample.hospitalization_no}} |
| 病理编号：{{sample.pathological_id}} | 床 号：{{sample.bed_number}} |
| 样本类型：{{sample.sample_type}} | 申请日期：{{sample.application_date}} |
| 标本状态： | 接收日期：{{sample.receive_data}} |

检测内容

BRCA1/2基因突变检测：

- 检测方法：建库方法为扩增子建库，建库试剂为BRCA1/2基因突变检测试剂盒（HANDLE System）

- 检测平台：二代测序检测平台

- 检测范围：BRCA1基因和BRCA2基因全编码区及外显子-内含子连接区、部分UTR区（非翻译区）和内含子区热点变异；

- 检测突变类型：点突变、插入/缺失突变

- 检测灵敏度：该检测方法可检出样品中含量低至5%的突变

检测结果：

1、检测小结：

| 基因 | 检测结果 | 丰度 | 变异解读 | 临床提示（耐药/敏感，证据等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B1_L3%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B1_L3%} |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {{a.transcript_primary}} | {{a.freq_str}} | {%p if a.clinic_num_s==4%} II类-潜在临床意义 {%p elif a.clinic_num_s==5%} I类-强临床意义 {%p else%} III类-临床意义不明 {%p endif%} | {%p if (a.clinic_num_s==4 or a.clinic_num_s==5) and a.evi_sum.evi_split.Predictive %} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {{b.regimen_name}}（{{b.clinical_significance_cn}}，{{b.evi_conclusion_simple}}级） {%p endfor%} {%p else%} - {%p endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| BRCA1 | 未检测到I类-强临床意义、II类-潜在临床意义、III类-临床意义不明的变异 |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.snv_s.B2_L3%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4 + var_brca.snv_s.B2_L3%} |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {{a.transcript_primary}} | {{a.freq_str}} | {%p if a.clinic_num_s==4%} II类-潜在临床意义 {%p elif a.clinic_num_s==5%} I类-强临床意义 {%p else%} III类-临床意义不明 {%p endif%} | {%p if (a.clinic_num_s==4 or a.clinic_num_s==5) and a.evi_sum.evi_split.Predictive %} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {{b.regimen_name}}（{{b.clinical_significance_cn}}，{{b.evi_conclusion_simple}}级） {%p endfor%} {%p else%} - {%p endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| BRCA2 | 未检测到I类-强临床意义、II类-潜在临床意义、III类-临床意义不明的变异 |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |

2、良性、疑似良性变异检测结果列表：

| 序号 | 基因 | 检测结果 | 变异来源 | 丰度 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L2 + var_brca.snv_s.B2_L2+var_brca.snv_s.B1_L1+ var_brca.snv_s.B2_L1%} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {{a.transcript_primary}} | 待定 | {{a.freq_str}} | IV类-良性/可能良性 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |

注：

- 基于产品的检测范围得出检测结果。本检测项目中使用的参考基因组版本是hg19。报告中的变异遵从人类基因组变异协会（Human Genome Variation Society，HGVS）的变异命名指南（http://varnomen.hgvs.org）中的相关规定进行命名。

- 本报告使用的样本类型为肿瘤组织样本，无法判断变异来源。

- 本报告中变异的解读遵循{{sample.association.AMP_cn}}（AMP）、{{sample.association.ASCO_cn}}（ASCO）和{{sample.association.CAP_cn}}（CAP）共同参与制定的{{sample.guideline.tumor_var}}与中国专家共识{{sample.guideline.ngs_clinic_report_inter}}。根据变异在不同癌种中对应的药物敏感性、诊断及预后证据分为四个等级：A级、B级、C级、D级（详见“产品声明”部分的“变异命名与解读”）。基因变异按照其临床意义的重要性分为四个等级：I类变异（具有强临床意义，具有A或B级证据）、II类变异（具有潜在临床意义，具有C或D级证据）、III类变异（临床意义不明）和IV类变异（良性和可能良性变异，已知无临床意义）。

- “检测结果小结” 仅列出解读为I类-强临床意义、II类-潜在临床意义、III类-临床意义不明的变异。

“良性、疑似良性变异检测结果列表” 解读为IV类-良性和可能良性变异的变异。

- 在报告出具时基于当前已发表的文献、指南、公共数据库及临床研究结果对变异进行解读，随着研究的发展，变异解读结果可能发生变化。

检测结果详细解读

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4%}

{%p for a in var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L4%}

| {{a.gene_symbol}} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} |  |
| --- | --- |
| 基因介绍 | {{a.gene_function¦e}} |
| 变异解读 | {{a.variant_desc_cn¦e}}{{a.variant_interpret_cn¦e}} |
| 治疗策略 | {%p if (a.clinic_num_s==4 or a.clinic_num_s==5) and a.evi_sum.evi_split.Predictive %} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {{b.regimen_name}}：{{b.evi_interpretation¦e}} {%p endfor%} {%p else%} - {%p endif%} |
| 遗传风险 | BRCA1基因和BRCA2基因致病性和疑似致病性胚系变异显著增加乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌、胰腺癌等肿瘤的发病风险。目前，在肿瘤组织中检测到该变异，不能排除为胚系变异的可能，建议使用血液样本进行该变异的胚系检测验证。 |

{%p endfor%}

{%p else%}

| - |  |
| --- | --- |
| 基因介绍 | - |
| 变异解读 | - |
| 治疗策略 | - |
| 遗传风险 | - |

{%p endif%}

注：

本部分仅对解读为I类-强临床意义、II类-潜在临床意义的变异进行详细解读。

数据质控：

| 质控参数 |  | 质控数值 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病理评估 | 恶性肿瘤细胞占比1 | {%p if [sample, lib_quality_control, “tumor_content”]¦get_tumor_content%} {{[sample, lib_quality_control, “tumor_content”]¦get_tumor_content}} {%p endif%} {%p if [sample, lib_quality_control, “tumor_content_macrodissection_performed”]¦get_tumor_content%} 富集检测：{{[sample, lib_quality_control, “tumor_content_macrodissection_performed”]¦get_tumor_content}} {%p endif%} {%p if not [sample, lib_quality_control, “tumor_content”]¦get_tumor_content and not [sample, lib_quality_control, “tumor_content_macrodissection_performed”]¦get_tumor_content%} / {%p endif%} | ≥20% |
| DNA质量评估 | DNA总量（ng）2 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥30 |
|  | 文库总量（ng）3 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥150 |
| 测序质量评估 | Q30 4 | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% |
|  | 比对率5 | {{qc.dna_data_qc.mapping_ratio}} | / |
|  | 覆盖度6 | {{qc.dna_data_qc.cover_ratio}} | / |
|  | 均一性7 | {{qc.dna_data_qc.uni20}} | / |
|  | 平均测序深度（×）8 | {{qc.dna_data_qc.depth_mean¦replace(“.00”,””)}} | / |
|  | 平均有效深度（×）9 | {{qc.dna_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥300 |

注：

- 恶性肿瘤细胞占比：经HE染色评估，该样本中恶性肿瘤细胞占比，仅送检样本类型包含石蜡玻片时可进行此项评估；全血及对照样本不做此项评估；

- DNA总量：送检样本提取的DNA总量；

- 文库总量：文库构建结束后的总量；

- Q30：碱基质量Q30占比，测序的准确率高于99.9%的碱基的比例；

- 比对率：序列回帖比率，可以比对至参考序列上的reads的比例；

- 覆盖度：检测到的区域占目标区域的比例；

- 均一性：整体目标区域中，测序深度超过平均深度*20%的区域的占比；

- 平均测序深度：目标区域内每个碱基的平均深度；

- 平均有效深度：通过分子标签校正后的平均测序深度；

- 如果“质控数值”超出“参考值”，可能会影响检测结果的准确性。

局限性说明：

- 本报告结果仅对本次送检样本负责。

- 本报告仅为临床诊断和治疗提供辅助参考，具体诊疗方案应由临床医生结合受检者的全面临床信息进行综合判定。

- 本报告中的变异分析及解读遵循相关指南和规范，基于已发表的文献和公开的数据库，随着科学研究的发展和数据库的更新，变异解读可能发生变更。

- 本报告中的基因变异和药物排序均不分先后，并且不对任何受检者承诺或保证会在某一药物治疗中有效或无效。

- 本报告不对任何患者承诺或保证在某一药物治疗中有效，也不承诺在某一药物治疗中有效或无效。本检测不能用于确认或排除恶性肿瘤的存在。肿瘤是一种复杂的系统性疾病，评定是否为恶性肿瘤需要由临床医生综合多种检查结果进行判定。

- 本检测适用于发现指定基因DNA水平的变异，不涉及DNA甲基化、RNA水平或蛋白质水平的检测。本检测可检变异类型包括单核苷酸变异（SNV）、小片段插入或缺失变异（INDEL）。

- 本检测可稳定检出≥5%的SNV/INDEL。

- 本检测如检测到指定基因的变异（即阳性结果），但未进行胚系样本检测，则无法确定该变异是否为胚系变异。由于BRCA1和BRCA2基因胚系致病性变异和（或）可能致病性变异与乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌等患病风险高度相关，建议受检者送检胚系样品（如外周血）进一步验证该位点是否为胚系突变，以利于个人/家庭遗传风险管理。

检测人：                          复核人：                          报告日期：{{sample.report_date}}