| 检测区域 | 检测范围① |  |  | 检测范围② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基因 | 转录本号 | 外显子/UTR区域 |  |
|  | ATM | NM_000051 | 外显子2~63 | 全基因组的SNPs位点 |
|  | BARD1 | NM_000465 | 外显子1~11 |  |
|  | BRCA1 | NM_007294 | 外显子2，3，5~24，UTR3，UTR5 |  |
|  | BRCA2 | NM_000059 | 外显子2~27，UTR5 |  |
|  | BRIP1 | NM_032043 | 外显子2~20 |  |
|  | CDH1 | NM_004360 | 外显子1~16 |  |
|  | CDK12 | NM_016507 | 外显子1~14 |  |
|  | CHEK1 | NM_001274 | 外显子2~13 |  |
|  | CHEK2 | NM_007194 | 外显子2~15 |  |
|  | FANCA | NM_000135 | 外显子1~43 |  |
|  | FANCL | NM_018062 | 外显子1~14 |  |
|  | HDAC2 | NM_001527 | 外显子2~14 |  |
|  | PALB2 | NM_024675 | 外显子1~13 |  |
|  | PPP2R2A | NM_002717 | 外显子1~10 |  |
|  | PTEN | NM_000314 | 外显子1~9 |  |
|  | RAD51B | NM_133509 | 外显子2~11 |  |
|  | RAD51C | NM_058216 | 外显子1~9 |  |
|  | RAD51D | NM_002878 | 外显子1~10 |  |
|  | RAD54L | NM_001142548 | 外显子2~19 |  |
|  | TP53 | NM_000546 | 外显子2~11 |  |
| 检测变异类别① | BRCA1/2基因SNV/InDel（含点突变、插入/缺失） 编码区，外显子-内含子连接区（±20 bp） |  |  |  |
| 检测变异类别② | 20个基因SNV/InDel（含点突变、插入/缺失）* 编码区，外显子-内含子连接区（±20 bp） |  |  |  |
| 检测变异类别③ | / |  |  | 基因组瘢痕评分（GSS） |

* 以下基因外显子的部分区段由于覆盖度原因不包含在检测范围中：CDK12: NM_016507:exon2、exon14；CHEK2: NM_007194:exon3、exon4；FANCL: NM_018062:exon14；HDAC2: NM_001527:exon1；RAD51C: NM_058216:exon1；RAD51D: exon3、exon4、exon5；TP53: NM_000546:exon2、exon3、exon4、exon11。