| 送检科室： | {{sample.submission_department}} | 送检日期： | {{sample.submission_date}} | 健康卡号： | {{sample.health_card_number}} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期： | {{sample.analysis_date}} | 检测项目： | 子宫内膜癌分子分型及遗传易感基因高通量测序检测 |  |  |
| 样本类型： | {{sample.sample_type}} | 临床诊断： | {{sample.clinical_diagnosis}} |  |  |

检测平台：Illumina 高通量测序平台               检测方法：新⼀代⾼通量测序技术(NGS)

检测范围：检测BRCA1、BRCA2基因全编码区、外显子-内含子连接区、部分内含子和UTR区，CTNNB1基因Exon3区，EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2基因编码区和外显子-内含子连接区（±10 bp），POLE基因的外切酶结构域（Exon3-14）以及Exon19部分区域，TP53基因全编码区。因基因组中同源序列的干扰和部分区域覆盖度不佳等原因，以下基因区域不在检测范围内：MSH2 chr2:47630413-47630462区段（50 bp）、MSH6 chr2:48010518-48010642区段（125 bp）、PMS2 chr7: 6013019-6013183区段（165 bp）、PMS2 chr7:6022522-6022632区段（111 bp）、PMS2 chr7:6026379-6027261区段（883 bp）。可检测突变类型包括单核苷酸变异（SNV）、小片段插入/缺失（InDel）以及BRCA1/2基因大片段重排（仅限外周血样本）。

检测意义：本检测项目可为受检者提供相关疾病临床治疗决策建议。

检测结果小结：

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

| 检测内容 | 基因 | 检测结果 | 基因型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 +var.var_germline.level_4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 +var.var_germline.level_4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3%} |  |  |  |  |
| {%vm%}胚系变异检测结果 | {%p if a.clinic_num_g in [5, 4]%} {{a.gene_symbol}} {%p else%} {{a.gene_symbol}} {%p endif%} | {%p if a.clinic_num_g in [5, 4]%} {%p if a.type == “Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p != “p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {{a.transcript_primary}} {%p endif%} {%p else%} {%p if a.type == “Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p != “p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {{a.transcript_primary}} {%p endif%} {%p endif%} | {%p if a.clinic_num_g in [5, 4]%} {%p if a.type == “Loss”%} / {%p elif a.type == “Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq>=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} {%p else%} {%p if a.type == “Loss”%} / {%p elif a.type == “Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq>=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} {%p endif%} | {%p if a.clinic_num_g == 5%} 致病性 {%p elif a.clinic_num_g==4%} 疑似致病性 {%p else%} 意义不明确 {%p endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| 胚系变异检测结果 | 未检测到致病性、疑似致病性、意义不明确的胚系变异 |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| 样品总体质量评估 | {%p if qc.dna_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75 and qc.dna_data_qc.depth_ssbc_num >= 100 %} {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty %} {%if lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 20 and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty¦float >=150%}合格{%else%}风险{%endif%} {%p else%} 合格（质控项有缺失，请补齐数据后自行评估） {%p endif%} {%p else%} 风险 {%p endif%} |  |  |  |

{%p else%}

| 检测内容 | 基因 | 检测结果 | 基因型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 +var.var_germline.level_4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 +var.var_germline.level_4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3%} |  |  |  |  |
| {%vm%}胚系变异检测结果 | {%p if a.clinic_num_g in [5, 4]%} {{a.gene_symbol}} {%p else%} {{a.gene_symbol}} {%p endif%} | {%p if a.clinic_num_g in [5, 4]%} {%p if a.type == “Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p != “p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {{a.transcript_primary}} {%p endif%} {%p else%} {%p if a.type == “Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p != “p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {{a.transcript_primary}} {%p endif%} {%p endif%} | {%p if a.clinic_num_g in [5, 4]%} {%p if a.type == “Loss”%} {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} {%p elif a.type == “Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq>=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} {%p else%} {%p if a.type == “Loss”%} {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} {%p elif a.type == “Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq>=0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} {%p endif%} | {%p if a.clinic_num_g == 5%} 致病性 {%p elif a.clinic_num_g==4%} 疑似致病性 {%p else%} 意义不明确 {%p endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| 胚系变异检测结果 | 未检测到致病性、疑似致病性、意义不明确的胚系变异 |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| 样品总体质量评估 | {%p if qc.dna_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75 and qc.dna_data_qc.depth_ssbc_num >= 100 %} {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty %} {%if lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 20 and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty¦float >=150%}合格{%else%}风险{%endif%} {%p else%} 合格（质控项有缺失，请补齐数据后自行评估） {%p endif%} {%p else%} 风险 {%p endif%} |  |  |  |

{%p endif%}

注：

- 本报告基于产品检测范围得出检测结果，使用的参考基因组版本是hg19。本报告中的变异遵从人类基因组变异协会（Human Genome Variation Society，HGVS）的变异命名指南（http://varnomen.hgvs.org）中的相关规定进行命名。{% if judge_brca_cnv == “mlpa”%}NGS结果中，血液样本检测到大片段重排阳性信号时，其结果会采用多重连接探针扩增（MLPA）技术验证，结合NGS结果和MLPA验证结果出具报告。{%endif%}

- 本报告中胚系变异解读遵循美国医学遗传学和基因组学学会（the American College of Medical Genetics，ACMG）、分子病理协会（the Association for Molecular Pathology，AMP）、美国病理学家学会（the College of American Pathologists，CAP）发布的《遗传变异分类标准与指南》（2015年版），遗传变异分为5个等级：致病性、疑似致病性、意义不明确、疑似良性、良性。报告中仅列出解读为致病性、疑似致病性、意义不明确的胚系变异。

- 胚系变异在基因型处填写杂合或纯合，分别表示丰度在50％或100％左右；胚系BRCA1/2大片段重排变异在基因型处填写“/”，表示无法区分杂合或纯合。

- “检测结果小结” 仅列出解读为致病性、疑似致病性、意义不明确的胚系变异。

- 基于报告出具时已发表的文献、指南、公共数据库及临床研究结果对变异进行解读，随着研究的发展，变异解读结果可能发生变更。

| 检测人员： | 审核医生： | 报告时间：{{sample.report_date}} |
| --- | --- | --- |

1、检测结果详细解读

1.1、致病性、疑似致病性胚系变异详细解读

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

{%p if var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 +var.var_germline.level_4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 %}

{%p for a in var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 +var.var_germline.level_4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 %}

| {%p if a.type == “Loss”%} {{a.gene_symbol}} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.gene_symbol}} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.gene_symbol}} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p != “p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {%p endif%} |  |
| --- | --- |
| 基因介绍 | {{a.gene_function¦e}} |
| 变异解读 | {{a.variant_desc_cn¦e}}{{a.variant_interpret_cn¦e}}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g == 5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g == 4%}疑似致病性变异{%else%}意义不明确变异{%endif%}。 |
| 遗传风险 | {%p if a.evi_sum.evi_split and a.evi_sum.evi_split.Predisposing%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Predisposing%} {{b.evi_interpretation¦e}} {%p endfor%} {%p endif%} 您的一级亲属（父母、兄弟姐妹、子女等）也有可能携带该变异；建议进行遗传咨询，同时建议有风险的亲属可考虑进行基因检测。 |

{%p endfor%}

{%p else%}

| 基因介绍 | - |
| --- | --- |
| 变异解读 | 未检测到致病性或疑似致病性的胚系变异 |
| 遗传风险 | - |

{%p endif%}

{%p else%}

{%p if var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var.var_germline.level_4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %}

{%p for a in var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var.var_germline.level_4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %}

| {%p if a.type == “Loss”%} {{a.gene_symbol}} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.gene_symbol}} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.gene_symbol}} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p != “p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {%p endif%} |  |
| --- | --- |
| 基因介绍 | {{a.gene_function¦e}} |
| 变异解读 | {{a.variant_desc_cn¦e}}{{a.variant_interpret_cn¦e}}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g == 5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g == 4%}疑似致病性变异{%else%}意义不明确变异{%endif%}。 |
| 遗传风险 | {%p if a.evi_sum.evi_split and a.evi_sum.evi_split.Predisposing%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Predisposing%} {{b.evi_interpretation¦e}} {%p endfor%} {%p endif%} 您的一级亲属（父母、兄弟姐妹、子女等）也有可能携带该变异；建议进行遗传咨询，同时建议有风险的亲属可考虑进行基因检测。 |

{%p endfor%}

{%p else%}

| 基因介绍 | - |
| --- | --- |
| 变异解读 | 未检测到致病性或疑似致病性的胚系变异 |
| 遗传风险 | - |

{%p endif%}

{%p endif%}

注：

- 本部分仅对解读为致病性、疑似致病性胚系变异进行详细解读。

1.2、意义不明确胚系变异详细解读

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

{%p if var.var_germline.level_3 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3%}

{%p for a in var.var_germline.level_3 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3%}

| {%p if a.type == “Loss”%} {{a.gene_symbol}} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.gene_symbol}} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.gene_symbol}} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p != “p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {%p endif%} |  |
| --- | --- |
| 基因介绍 | {{a.gene_function¦e}} |
| 变异解读 | {{a.variant_desc_cn¦e}}{{a.variant_interpret_cn¦e}}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g == 5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g == 4%}疑似致病性变异{%else%}意义不明确变异{%endif%}。 |

{%p endfor%}

{%p else%}

| 基因介绍 | - |
| --- | --- |
| 变异解读 | 未检测到意义不明确的胚系变异 |

{%p endif%}

{%p else%}

{%p if var.var_germline.level_3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %}

{%p for a in var.var_germline.level_3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %}

| {%p if a.type == “Loss”%} {{a.gene_symbol}} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.gene_symbol}} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.gene_symbol}} {{a.gene_region}} {{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p != “p.?”%} {{a.hgvs_p}}{%endif%} {%p endif%} |  |
| --- | --- |
| 基因介绍 | {{a.gene_function¦e}} |
| 变异解读 | {{a.variant_desc_cn¦e}}{{a.variant_interpret_cn¦e}}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g == 5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g == 4%}疑似致病性变异{%else%}意义不明确变异{%endif%}。 |

{%p endfor%}

{%p else%}

| 基因介绍 | - |
| --- | --- |
| 变异解读 | 未检测到意义不明确的胚系变异 |

{%p endif%}

{%p endif%}

注：

- 本部分仅对解读为意义不明确的胚系变异进行详细解读。

2、检测质控参数

| 质控参数 |  | 质控数值 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本质控 | 恶性肿瘤细胞占比1 | 不适用 | 不适用 |
|  | DNA总量2 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥20 ng |
| 文库质控 | 文库总量3 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty %}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥150 ng |
| 数据质控 | Q30 4 | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% |
|  | 比对率5 | {{qc.dna_data_qc.mapping_ratio}} | / |
|  | 覆盖度6 | {{qc.dna_data_qc.cover_ratio}} | / |
|  | 均一性7 | {{qc.dna_data_qc.uni20}} | / |
|  | 平均测序深度8 | {{qc.dna_data_qc.depth_mean¦replace(“.00”,””)}} | / |
|  | 平均有效深度9 | {{qc.dna_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥100 |
| 总体质量评估10 | {%p if qc.dna_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75 and qc.dna_data_qc.depth_ssbc_num >= 100 %} {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty %} {%if lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 20 and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty¦float >=150%}合格{%else%}风险{%endif%} {%p else%} 合格（质控项有缺失，请补齐数据后自行评估） {%p endif%} {%p else%} 风险 {%p endif%} |  |  |

注：

- 恶性肿瘤细胞占比：经HE染色评估，该样本中恶性肿瘤细胞占比，仅送检样本类型包含石蜡玻片时可进行此项评估；

- DNA总量：送检样本提取的DNA总量；

- 文库总量：文库构建结束后的总量；

- Q30：碱基质量Q30占比，测序的准确率高于99.9%的碱基的比例；

- 比对率：序列回帖比率，可以比对至参考序列上的reads的比例；

- 覆盖度：检测到的区域占目标区域的比例；

- 均一性：测序深度超过20％的平均深度的位点的比例；

- 平均测序深度：目标区域内每个碱基的平均深度；

- 平均有效深度：通过分子标签校正后的平均测序深度；

- 总体质量评估：依据病理（如适用）、DNA总量、文库总量、测序质量（Q30、平均有效深度）进行综合评估，判断质控是否合格。

3、参考文献

- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology-Uterine Neoplasms. (version 1.2022)[EB/OL]. http://www.nccn.org

- 中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会, 中华医学会病理学分会, 国家病理质控中心. 子宫内膜癌分子检测中国专家共识（2021年版）[J]. 中国癌症杂志, 2021, 31(11): 1126-1144.

- Li MM, Datto M, Duncavage EJ, Kulkarni S, et al. (2017) Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists. J Mol Diagn. Jan;19(1):4-23. [PMID: 27993330]

- 二代测序临床报告解读专家组. 二代测序临床报告解读指引 [J]. 循证医学, 2020, 20(4): 193-202.

- {%p for a in (refer.fixed + refer.dynamic.g_var45 + refer.dynamic.g_var3)|unique%}

- {{a}}

- {%p endfor%}

4、检测声明

4.1、关于本检测项目

本报告主要检测“检测内容”所列的基因的单核苷酸变异（SNV）、小片段插入/缺失（InDel）以及BRCA1/2基因大片段重排（仅限外周血样本）。

本报告仅针对本次送检样本，基于目前研究水平对“检测内容”所列基因及区域的突变信息进行检测，其他基因区域可能存在的突变信息不在本次检测范围之内。

本报告对变异的解读遵循相关指南和规范。报告给出的这些变异信息（和无变异信息）可为临床医生的决策提供参考，受检者请在临床医生的指导下阅读本报告。

本报告中的基因变异和药物排名不分先后顺序，任何一个标志物变异和潜在有效或无效药物均不按照先后顺序排名。

4.2、变异命名与解读

本报告变异均采用人类基因组变异协会（Human Genome Variant Society，HGVS）推荐的序列变异法命名。

胚系变异和相关抑癌基因变异解读遵循美国医学遗传学和基因组学学会（The American College of Medical Genetics，ACMG）、分子病理协会（the Association for Molecular Pathology，AMP）、美国病理学家学会（the College of American Pathologists，CAP）发布的《遗传变异分类标准与指南》（2015年版）和ClinGen专家组发布的特殊基因变异解读指南，遗传变异分为5个等级：致病性、疑似致病性、意义不明确、疑似良性、良性。

来源于肿瘤组织或者变异来源不明确的变异解读遵循美国病理学会（AMP）、美国临床肿瘤学会（ASCO）和美国病理学家学会（CAP）共同参与制定的《肿瘤变异解读及报告指南（2017年版）》与中国专家共识《二代测序临床报告解读指引》，根据变异在不同癌种中对应的药物敏感性、诊断及预后证据分为四个等级：A级、B级、C级、D级。基因变异按照其临床意义的重要性分为四个等级：I类变异（具有强临床意义，具有A或B级证据）、II类变异（具有潜在临床意义，具有C或D级证据）、III类变异（临床意义不明）和IV类变异（良性和可能良性变异，已知无临床意义）。

| 变异分类 | 证据等级 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| I类变异 （强临床意义） | A | FDA、NMPA获批用于患者肿瘤治疗有响应或耐药的生物标志物 |
|  | A | 专业指南明确对患者肿瘤治疗有响应或耐药的生物标志物 |
|  | A | 专业指南明确对患者肿瘤有诊断或预后意义的生物标志物 |
|  | B | 专家共识或III、IV期临床试验研究明确对患者肿瘤治疗有响应或耐药的生物标志物 |
|  | B | 专家共识或III、IV期临床试验研究明确对患者肿瘤有诊断或预后意义的生物标志物 |
| II类变异 （潜在临床意义） | C | FDA、NMPA获批用于其他肿瘤治疗有响应或耐药的生物标志物 |
|  | C | 专业指南推荐对其他肿瘤治疗有响应或耐药的生物标志物 |
|  | C | 已经作为临床试验筛选入组标准的生物标志物 |
|  | C | 多项小型研究（I、II期临床试验）结果表明有诊断或预后意义的生物标志物 |
|  | D | 临床前硏究表明具有潜在治疗意义的生物标志物 |
|  | D | 有病例报道或结论未形成共识，评估疾病诊断或预后意义的生物标志物 |
| III类变异 （临床意义不明变异） | - | 在全人群或特定人群数据库、泛癌种或特定肿瘤数据库中均未观察到较高变异频率 |
|  | - | 缺乏令人信服的已发表肿瘤相关证据 |
| IV类变异 （良性和可能良性变异） | - | 在全人群或特定人群数据库中观察到高变异频率 |
|  | - | 无已发表的肿瘤相关证据 |

4.3、检测方法与局限性

本检测项目采用基于Illumina平台的高通量测序技术（NGS）进行检测。本检测项目试剂盒可同时检测目标基因的单核苷酸变异（SNV）、小片段插入/缺失（InDel）以及BRCA1/2基因大片段重排（仅限外周血样本）。产品的检测性能与样品质量密切相关，样品质控结果为风险时，存在检测灵敏度降低以及检测结果准确性降低的风险。

- 当插入/缺失区域发生在探针的结合位点时，可能导致假阴性结果。

- 大片段重排结果阴性不能完全排除大片段扩增、缺失的存在，扩增、缺失的外显子区域过小可能造成阴性结果。

- 少数难扩增区域因扩增子扩增深度低，可能导致假阴性结果。基因组串联重复区域和基因组上序列唯一性较差的区域存在漏检的可能。测序质量低的相关位点存在漏检的可能。

- 基于报告出具时已发表的文献、指南、公共数据库及临床研究结果对变异进行解读，随着研究的发展，变异解读结果可能发生变更。

4.4、阴性检测结果

对于送检样本，不排除出现无基因变异的情况（即没有检测到任何肿瘤相关基因变异）。因为肿瘤生物学机制的复杂性，肿瘤的基因异常可出现在基因组、转录组、蛋白质组和表观遗传等多个层面，因此无基因变异的情况是客观存在的、不能完全避免的。无基因变异并不是完全无用的信息，并不能证明治疗方法有效或无效，基因未发生变异同样能够为临床科研提供参考和帮助。

无基因变异的情况不能排除存在低于现有检测方法检测下限的低丰度变异的可能。我们不承诺所有的检测都能获得肿瘤基因变异信息，同样不承诺肿瘤基因变异信息中一定存在明确的可用药或治疗相关的基因变异。

4.5、临床方案决定

患者的治疗决策必须基于医生的医学判断，还需要考虑到患者所有可用信息，包括患者病史和家族史、体检、其他的医学检测信息及患者喜好，并遵照医院给出的护理标准。医生的决策不能仅依赖于某一单个检测。本报告不是临床诊断报告，不具备医嘱性质，供医生参考，治疗方案由医生决策。

4.6、数据安全与隐私保护

在整个检测过程中，每份检测样本仅以编码作为识别，患者信息保存至院内信息系统。我们采用多种措施确保检测数据的安全。