一共三份报告：HRR+BRCA全血+BRCA组织

报告1：BRCA（全血）

记得删除多余页！

检测报告

送检信息

| 送检医院：{{sample.company}} | 姓 名：{{sample.patient_name}} |
| --- | --- |
| 性 别：{{sample.gender}} | 年 龄：{{sample.age}} |
| 病理编号： | 病理诊断：{{sample.pathol_diagn}} |
| 样本类型：{{sample.control_sample_type}} | 样本数量：{{sample.control_sample_amount}} |
| 编 号：{{sample.sample_parent_id}} | 采集日期：{{sample.blood_collection_date}} |
| 接收日期：{% if sample.order_type%}{{sample.blood_date_received}}{% else%}{{sample.receive_data}}{%endif%} | 报告日期：{{sample.report_date}} |

检测内容

- BRCA1基因和BRCA2基因突变检测：

- 检测范围：BRCA1基因和BRCA2基因全编码区及外显子-内含子连接区、部分UTR区（非翻译区）和内含子区热点变异。

- 检测方法：基于Illumina平台的新一代高通量测序技术（NGS）。其中，建库试剂为BRCA1/2基因突变检测试剂（HANDLE System，AmoyDx，货号：8.06.0092），测序平台为Illumina MiseqDx/Nextseq500，变异分析软件采用厦门艾德人类12基因突变分析软件。

- 变异类型：

| 送检样品类型 | 变异类型 | 变异来源 | 检测意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外周血 | 点突变 插入/缺失突变 胚系大片段重排（LGR） | 胚系 | 遗传风险 用药指导 |
| 外周血+肿瘤组织 | 点突变 插入/缺失突变 胚系大片段重排（LGR） | 胚系+体细胞，可区分 | 遗传风险 用药指导 |
| 肿瘤组织 | 点突变 插入/缺失突变 | 胚系+体细胞，无法区分 | 用药指导 |

注：

1. 胚系变异是指可以通过生殖细胞遗传给后代的突变，对于个体来说，胚系突变在其胚胎发育时期即已携带。2. 体细胞变异：本项检测中可以理解为肿瘤特有突变，即在肿瘤发生发展过程中产生并仅存在于肿瘤组织中的突变位点，该类突变不具有遗传性。{% if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

3. NGS检测到胚系大片段重排（LGR）阳性的样品，其结果会采用多重连接探针扩增（MLPA）技术进一步验证确认后再出具报告。{%endif%}

- 检测结果

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

| 编号 | 基因 | 检测结果 | 变异来源 | 变异丰度 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_m.B1_G_L5+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 +var_brca.snv_m.B1_G_L4+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_m.B1_G_L5+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 +var_brca.snv_m.B1_G_L4+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%}{%endif%} | 胚系 | {%if a.type==”Loss”%}/{%elif a.type==”Gain”%}/{%else%}{%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%}{%endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3%} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%p if a.type==”Loss”%} {{a.value}} del {%p else%} {{a.value}} dup {%p endif%} | 胚系 | / | 意义不明确变异 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_m.B1_G_L5+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 +var_brca.snv_m.B1_G_L4+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA1 | 未检测到致病性或疑似致病性变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.snv_m.B2_G_L5+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_m.B2_G_L5+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%}{%endif%} | 胚系 | {%if a.type==”Loss”%}/{%elif a.type==”Gain”%}/{%else%}{%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%}{%endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3%} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%p if a.type==”Loss”%} {{a.value}} del {%p else%} {{a.value}} dup {%p endif%} | 胚系 | / | 意义不明确变异 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_m.B2_G_L5+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA2 | 未检测到致病性或疑似致病性变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |

{%p else%}

| 编号 | 基因 | 检测结果 | 变异来源 | 变异丰度 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_m.B1_G_L5+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 +var_brca.snv_m.B1_G_L4+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_m.B1_G_L5+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 +var_brca.snv_m.B1_G_L4+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%}{%endif%} | 胚系 | {%p if a.type==”Loss”%} {% if a.cnv_type == “HeteDel”%}杂合{% elif a.cnv_type == “HomoDel”%}纯合{% else%}/{% endif%} {%p elif a.type==”Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3%} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%p if a.type==”Loss”%} {{a.value}} del {%p else%} {{a.value}} dup {%p endif%} | 胚系 | {% if a.cnv_type == “HeteDel”%}杂合{% elif a.cnv_type == “HomoDel”%}纯合{% else%}/{% endif%} | 意义不明确变异 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_m.B1_G_L5+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5+var_brca.snv_m.B1_G_L4+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA1 | 未检测到致病性或疑似致病性变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.snv_m.B2_G_L5+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 +var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_m.B2_G_L5+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 +var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%}{%endif%} | 胚系 | {%p if a.type==”Loss”%} {% if a.cnv_type == “HeteDel”%}杂合{% elif a.cnv_type == “HomoDel”%}纯合{% else%}/{% endif%} {%p elif a.type==”Gain”%} / {%p else%} {%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} {%p endif%} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3%} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%p if a.type==”Loss”%} {{a.value}} del {%p else%} {{a.value}} dup {%p endif%} | 胚系 | {% if a.cnv_type == “HeteDel”%}杂合{% elif a.cnv_type == “HomoDel”%}纯合{% else%}/{% endif%} | 意义不明确变异 |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_m.B2_G_L5+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5+var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA2 | 未检测到致病性或疑似致病性变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |

{%p endif%}

注：

- 本检测项目中使用的参考基因组版本为hg19，报告中的变异命名遵从人类基因组变异协会(Human Genome Variation Society,HGVS)指南中的相关规定进行命名。其中，BRCA1基因的转录本为NM_007294，BRCA2基因的转录本为NM_000059。

- 根据国际癌症研究所（International Agency of Re-search on Cancer，IARC）和美国医学遗传学与基因组学会（American College of Medical Genetics and Genomics，ACMG）的分类标准，BRCA1基因和BRCA2基因胚系变异可分为：致病性变异/疑似致病性变异/意义不明确变异/疑似良性变异/良性变异。{% if judge_brca_cnv == “mlpa”%}{%if not var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3+ var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %}上表中，胚系变异仅列出致病性或疑似致病性变异。{%endif%}{%else%}{%if not var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3+ var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %}上表中，胚系变异仅列出致病性或疑似致病性变异。{%endif%}{%endif%}

- 变异来源为胚系时，其变异丰度处填写杂合/纯合分别表示丰度在50％和100％左右；变异来源为体细胞时，其变异丰度处填写变异的百分比，表示在所检测的肿瘤组织DNA中变异的DNA所占的比例。

- 点突变、插入缺失突变详细检测结果见附录一。

结果说明

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

{%p if var_brca.snv_m.B1_G_L5 + var_brca.snv_m.B2_G_L5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+ var_brca.snv_m.B1_G_L4 + var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4%}

{%p for a in var_brca.snv_m.B1_G_L5 + var_brca.snv_m.B2_G_L5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5+ var_brca.snv_m.B1_G_L4 + var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4%}

- 本次实验检测到{{a.gene_symbol}}基因的{%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}（{{a.hgvs_p}}）{%endif%}{%endif%}变异，{{a.variant_desc_cn}}{{a.variant_interpret_cn|e}}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异。{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异。{%endif%}

{%p endfor%}

- 携带BRCA1基因或BRCA2基因致病性或疑似致病性变异的患者能够更好的从PARP抑制剂的治疗中获益。

- 该突变为胚系突变，即患者直系亲属也有一定的概率携带该有害突变。对健康人群而言，携带有BRCA1基因或BRCA2基因有害突变会增加多种癌症的患病风险，因此建议您的直系亲属也进行该基因变异的检测；对于检测出携带BRCA致病性或疑似致病性变异的健康人，建议定期进行体检，加强监控及预防。

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

{%p else%}

肿瘤的发生发展与多种因素相关，本检测未检测到BRCA1基因或BRCA2基因中存在致病性或疑似致病性变异，仅说明患者肿瘤的发生发展可能与所检测的目标区域内的胚系基因变异无关。如需进一步检测，建议检测包含更多与该疾病相关的基因的项目。

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

{%p endif%}

{%p else%}

{%p if var_brca.snv_m.B1_G_L5 + var_brca.snv_m.B2_G_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_m.B1_G_L4 + var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %}

{%p for a in var_brca.snv_m.B1_G_L5 + var_brca.snv_m.B2_G_L5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var_brca.snv_m.B1_G_L4 + var_brca.snv_m.B2_G_L4 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 %}

- 本次实验检测到{{a.gene_symbol}}基因的{%if a.type==”Loss”%}{{a.value}} del{%elif a.type==”Gain”%}{{a.value}} dup{%else%}{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}（{{a.hgvs_p}}）{%endif%}{%endif%}变异，{{a.variant_desc_cn}}{{a.variant_interpret_cn|e}}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异。{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异。{%endif%}

{%p endfor%}

- 携带BRCA1基因或BRCA2基因致病性或疑似致病性变异的患者能够更好的从PARP抑制剂的治疗中获益。

- 该突变为胚系突变，即患者直系亲属也有一定的概率携带该有害突变。对健康人群而言，携带有BRCA1基因或BRCA2基因有害突变会增加多种癌症的患病风险，因此建议您的直系亲属也进行该基因变异的检测；对于检测出携带BRCA致病性或疑似致病性变异的健康人，建议定期进行体检，加强监控及预防。

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

{%p else%}

肿瘤的发生发展与多种因素相关，本检测未检测到BRCA1基因或BRCA2基因中存在致病性或疑似致病性变异，仅说明患者肿瘤的发生发展可能与所检测的目标区域内的胚系基因变异无关。如需进一步检测，建议检测包含更多与该疾病相关的基因的项目。

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

{%p endif%}

{%p endif%}

附录一：点突变、插入缺失检测结果列表

| 编号 | 基因 | 编码碱基改变 （GRCh37/hg19） | 氨基酸改变 | 变异丰度 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_m.B1_G_L5+var_brca.snv_m.B2_G_L5+var_brca.snv_m.B1_G_L4+var_brca.snv_m.B2_G_L4%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_m.B1_G_L5+var_brca.snv_m.B2_G_L5+var_brca.snv_m.B1_G_L4+var_brca.snv_m.B2_G_L4%} |  |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.hgvs_c}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_p}}{%else%}--{%endif%} | {%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} | {{a.type_cn}} | {%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_m.B1_G_L3+var_brca.snv_m.B2_G_L3+var_brca.snv_m.B1_G_L2+var_brca.snv_m.B2_G_L2+var_brca.snv_m.B1_G_L1+var_brca.snv_m.B2_G_L1%} |  |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.hgvs_c}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_p}}{%else%}--{%endif%} | {%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%} | {{a.type_cn}} | {%if a.clinic_num_g==3%}意义不明确变异{%elif a.clinic_num_g==2%}疑似良性变异{%elif a.clinic_num_g==1%}良性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |

{%p if var_brca.snv_m.B1_G_L5+ var_brca.snv_m.B1_G_L4+ var_brca.snv_m.B2_G_L5+ var_brca.snv_m.B2_G_L4%}

附录二：原始测序结果附图

*仅列出变异解读评定为致病性或疑似致病性变异。

{%p if image.brca_g%}

{%p for a in image.brca_g%}

{{a}}

{%p endfor%}

{%p else%}

未提取到图片，请手动添加！

{%p endif%}

{%p endif%}

附录{%if var_brca.snv_m.B1_G_L5+ var_brca.snv_m.B1_G_L4+ var_brca.snv_m.B2_G_L5+ var_brca.snv_m.B2_G_L4%}三{%else%}二{%endif%}：数据主要质控

| 主要参数 | 检测样本 | 质控标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖度a | {{qc.control_data_qc.cover_ratio}} | ≥95% | {%if qc.control_data_qc.cover_ratio_num>=0.95%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| 平均有效深度b | {{qc.control_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥100× | {%if qc.control_data_qc.depth_ssbc_num>=100%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| Q30占比c | {{qc.control_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% | {%if qc.control_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| 比对率d | {{qc.control_data_qc.mapping_ratio}} | ≥95% | {%if qc.control_data_qc.mapping_ratio_num>=0.95%}合格{%else%}风险{%endif%} |

注：

a. 覆盖度是指检测到的区域占⽬标区域的⽐例，覆盖度过低意味着有较多的目标区域没有被检测到。

b. 平均有效深度是指通过分子标签校正后的平均测序深度。

c. Q30占比是指测序数据中碱基质量值在Q30以上的占比（Q30是指测序错误概率在千分之一以下）

d. 比对率是指可以⽐对⾄参考基因组上的reads的⽐例。

一共三份报告：HRR+BRCA全血+BRCA组织

报告2：BRCA（组织）

记得删除多余页！

检测报告

送检信息

| 送检医院：{{sample.company}} | 姓 名：{{sample.patient_name}} |
| --- | --- |
| 性 别：{{sample.gender}} | 年 龄：{{sample.age}} |
| 病理编号：{{sample.pathological_id}} | 病理诊断：{{sample.pathol_diagn}} |
| 样本类型：{{sample.sample_type}} | 样本数量：{{sample.sample_amount}} |
| 编 号：{{sample.sample_parent_id}} | 采集日期：{{sample.gather_data}} |
| 接收日期：{{sample.receive_data}} | 报告日期：{{sample.report_date}} |

检测内容

- BRCA1基因和BRCA2基因突变检测：

- 检测范围：BRCA1基因和BRCA2基因全编码区及外显子-内含子连接区、部分UTR区（非翻译区）和内含子区热点变异。

- 检测方法：基于Illumina平台的新一代高通量测序技术（NGS）。其中，建库试剂为BRCA1/2基因突变检测试剂（HANDLE System，AmoyDx，货号：8.06.0092），测序平台为Illumina MiseqDx/Nextseq500，变异分析软件采用厦门艾德人类12基因突变分析软件。

- 变异类型：

| 送检样品类型 | 变异类型 | 变异来源 | 检测意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外周血 | 点突变 插入/缺失突变 胚系大片段重排（LGR） | 胚系 | 遗传风险 用药指导 |
| 外周血+肿瘤组织 | 点突变 插入/缺失突变 胚系大片段重排（LGR） | 胚系+体细胞，可区分 | 遗传风险 用药指导 |
| 肿瘤组织 | 点突变 插入/缺失突变 | 胚系+体细胞，无法区分 | 用药指导 |

注：

1. 胚系变异是指可以通过生殖细胞遗传给后代的突变，对于个体来说，胚系突变在其胚胎发育时期即已携带。2. 体细胞变异：本项检测中可以理解为肿瘤特有突变，即在肿瘤发生发展过程中产生并仅存在于肿瘤组织中的突变位点，该类突变不具有遗传性。{% if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

3. NGS检测到胚系大片段重排（LGR）阳性的样品，其结果会采用多重连接探针扩增（MLPA）技术进一步验证确认后再出具报告。{%endif%}

- 检测结果

| 编号 | 基因 | 检测结果 | 变异来源 | 变异丰度 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B1_L4%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%} | {%if a.var_origin==”germline”%}胚系{%else%}体细胞{%endif%} | {%if a.var_origin==”germline”%}{%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%}{%else%}{{a.freq_str}}{%endif%} | {%if a.var_origin==”germline”%}{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%}{%else%}{%if a.clinic_num_s==5%}有较强的临床意义{%elif a.clinic_num_s==4%}潜在临床意义{%else%}{%endif%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.snv_s.B1_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA1 | 未检测到具有临床意义的变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 %} |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%} | {%if a.var_origin==”germline”%}胚系{%else%}体细胞{%endif%} | {%if a.var_origin==”germline”%}{%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%}{%else%}{{a.freq_str}}{%endif%} | {%if a.var_origin==”germline”%}{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%}{%else%}{%if a.clinic_num_s==5%}有较强的临床意义{%elif a.clinic_num_s==4%}潜在临床意义{%else%}{%endif%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |  |
|  | BRCA2 | 未检测到具有临床意义的变异 | / | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |

注：

- 本检测项目中使用的参考基因组版本为hg19，报告中的变异命名遵从人类基因组变异协会(Human Genome Variation Society,HGVS)指南中的相关规定进行命名。其中，BRCA1基因的转录本为NM_007294，BRCA2基因的转录本为NM_000059。

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 or var_brca.snv_s.B1_L4 or var_brca.snv_s.B2_L5 or var_brca.snv_s.B2_L4%}

- 如送检样品类型中无外周血样品，则无法区分所检测到的变异是否为胚系变异，上表中“变异来源”处填写“待定”。

{%p endif%}

- 根据国际癌症研究所（International Agency of Re-search on Cancer，IARC）和美国医学遗传学与基因组学会（American College of Medical Genetics and Genomics，ACMG）的分类标准，BRCA1基因和BRCA2基因胚系变异可分为：致病性变异/疑似致病性变异/意义不明确变异/疑似良性变异/良性变异。上表中，胚系变异仅列出致病性或疑似致病性变异。

- 对于体细胞变异，根据其在治疗/诊断/预后等方面的证据，参照美国病理协会（Association for Molecular Pathology,AMP）/美国临床肿瘤学会（American Society of Clinical Oncology,ASCO）/美国病理学家协会（College of American Pathologists，CAP）联合发布的肿瘤变异解读及报告指南中的变异分类方法，将体细胞变异分为4类：有较强的临床意义、潜在临床意义、临床意义不明、良性/疑似良性，上表仅列出有较强的临床意义和潜在临床意义的体细胞变异结果。

- 变异来源为胚系时，其变异丰度处填写杂合/纯合分别表示丰度在50％和100％左右；变异来源为体细胞时，其变异丰度处填写变异的百分比，表示在所检测的肿瘤组织DNA中变异的DNA所占的比例。

- 点突变、插入缺失突变详细检测结果见附录一。

结果说明

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5 or var_brca.snv_s.B1_L4 or var_brca.snv_s.B2_L5 or var_brca.snv_s.B2_L4%}

{%p for a in var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B1_L4+ var_brca.snv_s.B2_L4%}

- 本次实验检测到{{a.gene_symbol}}基因的{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}（{{a.hgvs_p}}）{%endif%}变异，{{a.variant_desc_cn}}{{a.variant_interpret_cn|e}}{%if a.var_origin==”germline”%}因此，该变异为{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异。{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异。{%endif%}{%endif%}

{%p endfor%}

- 携带BRCA1基因或BRCA2基因致病性或疑似致病性变异的患者能够更好的从PARP抑制剂的治疗中获益。

{%p if (var_brca.snv_s.B1_L5 + var_brca.snv_s.B1_L4 + var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4)|count == (var_brca.snv_m.B1_G_L5 + var_brca.snv_m.B1_G_L4 + var_brca.snv_m.B2_G_L5 + var_brca.snv_m.B2_G_L4)|count %}

- 该突变为胚系突变，即患者直系亲属也有一定的概率携带该有害突变。对健康人群而言，携带有BRCA1基因或BRCA2基因有害突变会增加多种癌症的患病风险，因此建议您的直系亲属也进行该基因变异的检测；对于检测出携带BRCA致病性或疑似致病性变异的健康人，建议定期进行体检，加强监控及预防。

{%p endif%}

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

{%p else%}

肿瘤的发生发展与多种因素相关，本检测未检测到BRCA1基因或BRCA2基因中存在具有临床意义的变异，仅说明患者肿瘤的发生发展可能与所检测的目标区域内的基因变异无关。如需进一步检测，建议检测包含更多与该疾病相关的基因的项目。

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

{%p endif%}

附录一：点突变、插入缺失检测结果列表

| 编号 | 基因 | 编码碱基改变 （GRCh37/hg19） | 氨基酸改变 | 变异丰度 | 突变类型 | 变异解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B1_L4+var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B1_L4+var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.hgvs_c}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_p}}{%else%}--{%endif%} | {%if a.var_origin==”germline”%}{%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%}{%else%}{{a.freq_str}}{%endif%} | {{a.type_cn}} | {%if a.var_origin==”germline”%}{%if a.clinic_num_g==5%}致病性变异{%elif a.clinic_num_g==4%}疑似致病性变异{%else%}{%endif%}{%else%}{%if a.clinic_num_s==5%}有较强的临床意义{%elif a.clinic_num_s==4%}潜在临床意义{%else%}{%endif%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L3+var_brca.snv_s.B2_L3+var_brca.snv_s.B1_L2+var_brca.snv_s.B2_L2+var_brca.snv_s.B1_L1+var_brca.snv_s.B2_L1%} |  |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.hgvs_c}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_p}}{%else%}--{%endif%} | {%if a.var_origin==”germline”%}{%if a.freq >= 0.85%}纯合{%else%}杂合{%endif%}{%else%}{{a.freq_str}}{%endif%} | {{a.type_cn}} | {%if a.clinic_num_g==3%}{%if a.var_origin==”germline”%}意义不明确变异{%else%}临床意义不明{%endif%}{%elif a.clinic_num_g==2%}疑似良性变异{%elif a.clinic_num_g==1%}良性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |

注：本次同时送检了组织样品和血液样品，组织和血液中均存在的变异为胚系变异，可遗传给后代，其突变丰度以纯合/杂合表示；仅在肿瘤组织中存在的变异为体细胞变异，不具有遗传性，其丰度以组织样品中携带该变异的细胞在所有细胞中的占比表示。

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.snv_s.B1_L4+ var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.snv_s.B2_L4%}

附录二：原始测序结果附图

*仅列出致病性或疑似致病性胚系变异及有较强临床意义和潜在临床意义的体细胞变异结果。

{%p if image.brca_all%}

{%p for a in image.brca_all%}

{{a}}

{%p endfor%}

{%p else%}

未提取到图片，请手动添加！

{%p endif%}

{%p endif%}

附录{%if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.snv_s.B1_L4+ var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.snv_s.B2_L4%}三{%else%}二{%endif%}：数据主要质控

| 主要参数 | 检测样本 | 质控标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖度a | {{qc.dna_data_qc.cover_ratio}} | ≥95% | {%if qc.dna_data_qc.cover_ratio_num>=0.95%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| 平均有效深度b | {{qc.dna_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥300× | {%if qc.dna_data_qc.depth_ssbc_num>=300%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| Q30占比c | {{qc.dna_data_qc. cleandata_q30}} | ≥75% | {%if qc.dna_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| 比对率d | {{qc.dna_data_qc. mapping_ratio}} | ≥95% | {%if qc.dna_data_qc.mapping_ratio_num>=0.95%}合格{%else%}风险{%endif%} |

注：

a. 覆盖度是指检测到的区域占⽬标区域的⽐例，覆盖度过低意味着有较多的目标区域没有被检测到。

b. 平均有效深度是指通过分子标签校正后的平均测序深度。

c. Q30占比是指测序数据中碱基质量值在Q30以上的占比（Q30是指测序错误概率在千分之一以下）。

d. 比对率是指可以⽐对⾄参考基因组上的reads的⽐例。

一共三份报告：HRR+BRCA全血+BRCA组织

报告3：HRR（配对）

记得删除多余页！

| 1 | 检测总览 |
| --- | --- |

>1.1 送检信息

{{p subdoc.dyn_1_Overview_SampleInfo}}

>1.2 检测项目简介

| 检测方法 | 建库方法为扩增子建库，建库试剂为同源重组修复基因突变联合检测试剂（可逆末端终止测序法） |
| --- | --- |
| 检测平台 | Illumina/贝瑞基因测序平台、ADx-SEQ200 Plus测序仪 |
| 检测内容 | 检测范围：与肿瘤诊断、治疗和/或预后密切相关的32个基因的目标区域，以及化疗药物代谢相关酶类多态性位点。 检测类型：可检测目标区域内的点突变、插入/缺失、BRCA1/2基因大片段重排（限胚系样本）；对化疗药物代谢相关酶类多态性位点的检测结果进行分析。 |
| 检测意义 | 本产品可为患者使用PARP抑制剂和其他相关靶向药物提供指导建议；还可为受检者预测相关疾病风险。 |

{{r page_break }}

>1.3 检测结果小结

{{p subdoc.dyn_1_Overview_Summary}}

{{r page_break }}

>1.4 检测结果

1.4.1体细胞变异检测结果

具有临床意义的体细胞变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantSomatic_I_II}}

可能与肿瘤发生发展相关的体细胞变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantSomatic_onconodrug}}

临床意义不明体细胞变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantSomatic_III}}

注：

- “具有临床意义的体细胞变异”列出解读为I类、II类的体细胞变异。

“可能与肿瘤发生发展相关的体细胞变异”所列变异经解读认为可能与肿瘤发生发展相关。根据现阶段可及资料此类变异的研究主要集中于细胞学和信号通路方面，暂无明确临床意义。

“临床意义不明体细胞变异”列出解读为III类-临床意义不明且目前尚未发现可能与肿瘤发生发展相关的体细胞变异。

{{r page_break }}

1.4.2胚系变异检测结果

致病性、疑似致病性胚系变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantGermline_45}}

意义不明确胚系变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantGermline_3}}

注：

- 对于致病性或疑似致病性的胚系变异，根据美国病理学会（AMP）、美国临床肿瘤学会（ASCO）和美国病理学家学会（CAP）共同参与制定的《肿瘤变异解读及报告指南（2017年版）》（PMID: 27993330）与中国专家共识《肿瘤二代测序临床报告解读共识》，根据变异在不同癌种中对应的药物敏感性、诊断及预后证据分为四个等级：A级、B级、C级、D级（详见“产品声明”部分的“变异命名与解读”）。

- “致病性、疑似致病性胚系变异”列出解读为致病性、疑似致病性的胚系变异。

“意义不明确胚系变异”列出解读为意义不明确的胚系变异。

{{r page_break }}

1.4.3已获批PARP抑制剂相关变异检测结果汇总

{{p subdoc.dyn_1_Overview_ResultSummary_SpecifyGeneList}}

{{r page_break }}

1.4.4化疗药物相关标志物检测结果

{{p subdoc.dyn_1_Overview_Chemo}}

{{r page_break }}

| 2 | 检测结果详细解读 |
| --- | --- |

>2.1 体细胞变异详细解读

2.1.1具有临床意义的体细胞变异详细解读

{{p subdoc.dyn_2_Detailed_InterpretationSomatic_I_II}}

2.1.2可能与肿瘤发生发展相关的体细胞变异详细解读

{{p subdoc.dyn_2_Detailed_InterpretationSomatic_onconodrug}}

{{r page_break }}

>2.2胚系变异详细解读

2.2.1致病性、疑似致病性胚系变异详细解读

{{p subdoc.dyn_2_Detailed_InterpretationGermline_45}}

2.2.2意义不明确胚系变异详细解读

{{p subdoc.dyn_2_Detailed_InterpretationGermline_3}}

{{r page_break }}

| 3 | 可能获益的药物 |
| --- | --- |

{{p subdoc.dyn_3_ApprovalRegimenIntroduction}}

{{r page_break }}

| 4 | 可能获益的临床试验 |
| --- | --- |

{{p subdoc.dyn_4_ClinicalTrial}}

{{r page_break }}

| 5 | 数据质控 |
| --- | --- |

| 质控参数 |  | 样本质控数值 | 样本参考值 | 对照样本质控数值 | 对照样本参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理评估 | 恶性肿瘤细胞占比1 | {%if sample.tumor_content%}{{sample.tumor_content}}{%else%}{%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content}}{%else%}/{%endif%}{%endif%} | ≥20% | 不适用 | 不适用 |
| DNA质量评估 | DNA总量（ng）2 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥30 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty%}{{lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥20 |
|  | 文库总量（ng）3 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥200 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.library_qty%}{{lib_quality_control.control_lib_dna_qc.library_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥200 |
| 测序质量评估 | Q30 4 | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% | {{qc.control_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% |
|  | 比对率5 | {{qc.dna_data_qc.mapping_ratio}} | / | {{qc.control_data_qc.mapping_ratio}} | / |
|  | 覆盖度6 | {{qc.dna_data_qc.cover_ratio}} | / | {{qc.control_data_qc.cover_ratio}} | / |
|  | 均一性7 | {{qc.dna_data_qc.uni20}} | / | {{qc.control_data_qc.uni20}} | / |
|  | 平均测序深度（×）8 | {{qc.dna_data_qc.depth_mean¦replace(“.00”,””)}} | / | {{qc.control_data_qc.depth_mean¦replace(“.00”,””)}} | / |
|  | 平均有效深度（×）9 | {{qc.dna_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥300 | {{qc.control_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥100 |

注：

- 恶性肿瘤细胞占比：经HE染色评估，该样本中恶性肿瘤细胞占比，仅送检样本类型包含石蜡玻片时可进行此项评估；如果检测样本的恶性肿瘤细胞占比低于20%，可能影响HRR检测结果的准确性。

- DNA总量：送检样本提取的DNA总量；

- 文库总量：文库构建结束后的总量；

- Q30：碱基质量Q30占比，测序的准确率高于99.9%的碱基的比例；

- 比对率：序列回帖比率，可以比对至参考序列上的reads的比例；

- 覆盖度：检测到的区域占目标区域的比例；

- 均一性：整体目标区域中，测序深度超过平均深度*20%的区域的占比；

- 平均测序深度：目标区域内每个碱基的平均深度；

- 平均有效深度：通过分子标签校正后的平均测序深度；

- 如果“质控数值”超出“参考值”，可能会影响检测结果的准确性。

| 检测人： | 复核人： | 审批人： |
| --- | --- | --- |

| 6 | 产品声明 |
| --- | --- |

{{p subdoc.dyn_7_Product_State}}

{{r page_break }}

| 7 | 参考文献 |
| --- | --- |

- Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, Grody WW, Hegde M, Lyon E, Spector E, Voelkerding K, Rehm HL; ACMG Laboratory Quality Assurance Committee. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med. 2015 May;17(5):405-24.

- 王秋菊, 沈亦平, 邬玲仟, 陈少科, 陈子江, 方向东, 傅松滨, 龚瑶琴, 黄国英, 黄国宁, 黄荷凤, 黄山, 郝晓柯 12, 冀小平, 李红, 梁波, 廖灿, 乔杰, 苏海翔, 魏军, 王磊, 王树玉, 王晓红, 邢清和, 徐湘民, 袁慧军, 杨正林, 周从容, 周文浩, 曾勇, 张学军, 黄涛生, 郑茜, 秦胜营, 于世辉, 关静, 王洪阳, 王大勇, 赵立东, 王慧君, 孔令印, 宣黎明, 冒燕, 祝轶君, 徐君玲, 王剑青, 王莉, 赵婷, 秦一丁, 夏滢颖, 樊丽霞, 赵丁丁, 邱浩, 贺林.  遗传变异分类标准与指南[J]. 中国科学：生命科学, 2017, 47(6): 668-688.

- Marilyn M Li, Michael Datto, Eric J Duncavage,et al. (2017) Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists. J Mol Diagn 19(1):4-23. [PMID:27993330]

- 二代测序临床报告解读专家组. 二代测序临床报告解读指引[J]. 循证医学, 2020, 20(4): 193-202.

- {%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

- {%p for a in (refer.dynamic.g_var45_gene_snvindel + refer.dynamic.g_var45_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_risk_snvindel + refer.dynamic.g_var3_gene_snvindel + refer.dynamic.g_var3_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_gene_mlpa + refer.dynamic.g_var45_inter_mlpa + refer.dynamic.g_var45_risk_mlpa + refer.dynamic.g_var3_gene_mlpa + refer.dynamic.g_var3_inter_mlpa + refer.dynamic.s_var12 + refer.dynamic.s_var_onco_nodrug)|unique%}

- {{a}}

- {%p endfor%}

- {%p else%}

- {%p for a in (refer.dynamic.g_var45_gene_snvindel + refer.dynamic.g_var45_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_risk_snvindel + refer.dynamic.g_var3_gene_snvindel + refer.dynamic.g_var3_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_gene_cnv + refer.dynamic.g_var45_inter_cnv + refer.dynamic.g_var45_risk_cnv + refer.dynamic.g_var3_gene_cnv + refer.dynamic.g_var3_inter_cnv + refer.dynamic.s_var12 + refer.dynamic.s_var_onco_nodrug)|unique%}

- {{a}}

- {%p endfor%}

- {%p endif%}

{{r page_break }}

| 8 | 附 录 |
| --- | --- |

- 检测范围

{{p subdoc.dyn_7_Product_Genelist_HRR}}

{{r page_break }}

- 项目背景介绍

{{p subdoc.dyn_7_Product_Background_HRR}}