郑州大学第一附属医院

NGS检测项目报告单

分子病理号：{{sample.ZJFB_mark_dict.分子病理号}}

郑州大学第一附属医院病理科分子病理实验室 报告日期：{{sample.report_date}}

报告目录

| 检测概述 | 基本信息 检测内容 结果小结 |
| --- | --- |
| 检测结果 | 1. 体细胞变异及解读 所检出的体细胞变异根据临床意义进行分级别解读 2. 胚系变异及解读 所检出的致病、疑似致病或意义不明确的胚系变异及临床意义解读 3. 药物代谢相关酶类SNP结果 与部分药物毒性或疗效可能相关的药物代谢酶类SNP分型结果及临床意义 |
| 附录 | 附录1：样本主要质控 附录2：检测方法的局限性 附录3：基因检测范围及可检测变异类型 |

检测概述

基本信息

| 姓 名 | {%if sample.patient_name %}{{sample.patient_name}}{%else%}-{%endif%} | 性 别 | {%if sample.gender %}{{sample.gender}}{%else%}-{%endif%} | 年 龄 | {%if sample.age %}{{sample.age}}{%else%}-{%endif%} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊/住院号 | {%if sample.ZJFB_mark_dict.门诊号住院号%}{{sample.ZJFB_mark_dict.门诊号住院号}}{%else%}-{%endif%} | 送检医院 | 郑州大学第一附属医院 | 送检科室 | {%if sample.ZJFB_mark_dict.送检科室%}{{sample.ZJFB_mark_dict.送检科室}}{%else%}-{%endif%} |
| 原病理编号 | {%if sample.pathological_id %}{{sample.pathological_id}}{%else%}-{%endif%} | 标本类型 | {%if sample.sample_type and sample.control_sample_type%}{{sample.sample_type}},{{sample.control_sample_type}}{%elif sample.sample_type and not sample.control_sample_type%}{{sample.sample_type}}{%elif not sample.sample_type and sample.control_sample_type%}{{sample.control_sample_type}}{%else%}-{%endif%} | 送检日期 | {%if sample.ZJFB_mark_dict.送检时间%}{{sample.ZJFB_mark_dict.送检时间}}{%else%}-{%endif%} |
| 病理诊断 | {%if sample.pathol_diagn %}{{sample.pathol_diagn}}{%else%}-{%endif%} |  |  |  |  |
| 家族史 | {%if sample.family_history %}{{sample.family_history}}{%else%}-{%endif%} |  |  |  |  |

检测内容

检测范围：与肿瘤诊断、治疗和/或预后密切相关的{%if [sample.json_batch_name, “v1.7.0”]|judge_version%}34{%else%}32{%endif%}个基因的目标区域（基因列表和检测范围见附录3），以及化疗药物代谢相关酶类多态性位点。

检测类型：可检测目标区域内的点突变、插入/缺失、BRCA1/2基因大片段重排（限胚系样本）；对化疗药物代谢相关酶类多态性位点的检测结果进行分析。

检测意义：本产品可为患者使用PARP抑制剂和其他相关靶向药物提供指导建议；还可为受检者预测相关疾病风险。

结果小结

| 检测类型 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 体细胞变异 | {%if var.var_somatic.level_I + var.var_somatic.level_II + var.var_somatic.level_onco_nodrug + var.var_somatic.level_III %}共{{( var.var_somatic.level_I + var.var_somatic.level_II + var.var_somatic.level_onco_nodrug + var.var_somatic.level_III)¦count}}个变异，其中具有明确临床意义的变异有{{var.var_somatic.level_I¦count}}个{%else%}未检测到具有临床意义或临床意义尚不明确的体细胞变异{%endif%} |
| {%tr if var.var_somatic.level_I %} |  |
| 具有临床意义的变异（I类） | {%p for a in var.var_somatic.level_I %} {{a.gene_symbol}} {{ a.transcript_primary}}:{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}:{{a.hgvs_p}}{%endif%} {%p endfor %} |
| {%tr endif %} |  |
| {%tr if judge_brca_cnv == “mlpa”%} |  |
| 胚系致病变异 | {{( var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4)¦ZDY_HRR_germline_summary_v2}} |
| {%tr else%} |  |
| 胚系致病变异 | {{( var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4)¦ZDY_HRR_germline_summary_v2}} |
| {%tr endif%} |  |
| 样品总体质量评估 | {%p if qc.dna_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75 and qc.dna_data_qc.depth_ssbc_num>=500 and qc.control_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75 and qc.control_data_qc.depth_ssbc_num>=100%} {%p if sample.ZJFB_mark_dict.肿瘤含量%} {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty %} {%if sample.ZJFB_mark_dict.肿瘤含量¦replace(“%”,””)¦float >= 20 and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 30 and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 20 %}合格{%else%}警戒{%endif%} {%p else%} {%if sample.ZJFB_mark_dict.肿瘤含量¦replace(“%”,””)¦float >= 20%}合格（质控项有缺失，请补齐数据后自行评估）{%else%}警戒{%endif%} {%p endif%} {%p else%} {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty %} {%if lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 30 and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 20 %}合格{%else%}警戒{%endif%} {%p else%} 合格（质控项有缺失，请补齐数据后自行评估） {%p endif%} {%p endif%} {%p else%} 警戒 {%p endif%} |

检测结果

1、体细胞变异及解读

1.1体细胞变异结果

具有明确临床意义的变异（I类变异）

| 基因 | 变异结果 | 变异型 | 丰度/拷贝数 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_somatic.level_I %} |  |  |  |
| {%tr for a in var.var_somatic.level_I %} |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.varInfo_XAJDY¦replace(“第”, “”)}} | {{ a.transcript_primary}}:{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}:{{a.hgvs_p}}{%endif%} | {{a.freq_str}} ({{a.altdepth}}/{{a.depth¦int}}) |
| {%tr endfor %} |  |  |  |
| {%tr else %} |  |  |  |
| 未检测到具有明确临床意义的变异 |  |  |  |
| {%tr endif %} |  |  |  |

具有潜在临床意义的变异（II类变异）

| 基因 | 变异结果 | 变异型 | 丰度/拷贝数 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_somatic.level_II %} |  |  |  |
| {%tr for a in var.var_somatic.level_II %} |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.varInfo_XAJDY¦replace(“第”, “”)}} | {{ a.transcript_primary}}:{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}:{{a.hgvs_p}}{%endif%} | {{a.freq_str}} ({{a.altdepth}}/{{a.depth¦int}}) |
| {%tr endfor %} |  |  |  |
| {%tr else %} |  |  |  |
| 未检测到具有潜在临床意义的变异 |  |  |  |
| {%tr endif %} |  |  |  |

临床意义尚不明确的变异（III类变异）

| 基因 | 变异结果 | 变异型 | 丰度/拷贝数 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_somatic.level_onco_nodrug + var.var_somatic.level_III %} |  |  |  |
| {%tr for a in var.var_somatic.level_onco_nodrug + var.var_somatic.level_III %} |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.varInfo_XAJDY¦replace(“第”, “”)}} | {{ a.transcript_primary}}:{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}:{{a.hgvs_p}}{%endif%} | {{a.freq_str}} ({{a.altdepth}}/{{a.depth¦int}}) |
| {%tr endfor %} |  |  |  |
| {%tr else %} |  |  |  |
| 未检测到临床意义尚不明确的变异 |  |  |  |
| {%tr endif %} |  |  |  |

1.2 体细胞变异解读

| 基因变异 | 靶向药物（敏感性，证据等级） | 意义解读 |
| --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_somatic.level_I + var.var_somatic.level_II %} |  |  |
| {%tr for a in var.var_somatic.level_I + var.var_somatic.level_II %} |  |  |
| {{a.gene_symbol}} {{a.transcript_primary }} {{a.hgvs_c}} {%p if a.hgvs_p!=”p.?”%} {{a.hgvs_p}} {%p endif%} {{a.varInfo_XAJDY¦replace(“第”, “”)}} | {%p if a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {{b.regimen_name}}（{{b.clinical_significance_cn}}，{{b.evi_conclusion_simple}}级） {%p endfor%} {%p endif%} {%p if a.evi_sum.evi_split.Prognostic%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Prognostic %} 预后{{b.clinical_significance_cn }}（ / ，{{b.evi_conclusion_simple }}级） {%p endfor%} {%p endif%} {%p if a.evi_sum.evi_split.Diagnostic%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Diagnostic %} 辅助诊断（ / ，{{b.evi_conclusion_simple }}级） {%p endfor%} {%p endif%} | {{a.variant_desc_cn¦e}}{{a.variant_interpret_cn¦e}} |
| {%tr endfor %} |  |  |
| {%tr else %} |  |  |
| - | - | - |
| {%tr endif %} |  |  |

注：

- 基于产品检测范围得出检测结果，使用的参考基因组版本是hg19。本报告中的变异遵从人类基因组变异协会（Human Genome Variation Society，HGVS）的变异命名指南（http://varnomen.hgvs.org）中的相关规定进行命名。

- 丰度：是送检标本肿瘤细胞中含有的突变，本报告使用的样本类型为肿瘤组织样本。不代表患者体内肿瘤真实突变丰度。

- 变异与药物敏感性的证据级别根据AMP/ASCO/CAP相关指南[PMID: 27993330]共分为ABCD四个等级：A级（FDA批准，或来自于专业临床指南），B级（较大规模的临床研究证实，且取得临床专家共识），C级（在其他癌种中的A级证据、或者已作为临床试验的筛选入组标准、或者有多个小型研究支持），D级（临床前研究、或者是病例报道支持）。变异按照临床意义的重要性分为四个等级：I类变异（具有A级或B级证据），Ⅱ类变异（具有C级或D级证据），Ⅲ类变异（尚无相关临床证据），IV类变异（已知无临床意义变异，报告未列出）。

2、胚系变异及解读

2.1 胚系变异结果

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

| 基因 | 变异结果 | 变异型 | 纯合/杂合 | 变异意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %} |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {%p if a.type==”Loss”%} 大片段缺失 {%p elif a.type == “Gain”%} 大片段重复 {%p else%} {{a.varInfo_XAJDY¦replace(“第”, “”)}} {%p endif%} | {%p if a.type==”Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{ a.transcript_primary}}:{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}:{{a.hgvs_p}}{%endif%} {%p endif%} | {%p if a.type in [”Loss”, “Gain”]%} / {%p else%} {%p if a.freq¦float >= 0.85%} 纯合 {%p else%} 杂合 {%p endif%} {%p endif%} | {%p if a.clinic_num_g == 5%} 致病性 {%p elif a.clinic_num_g == 4%} 疑似致病性 {%p else%} 意义不明确 {%p endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |

{%p else%}

| 基因 | 变异结果 | 变异型 | 纯合/杂合 | 变异意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %} |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {%p if a.type==”Loss”%} 大片段缺失 {%p elif a.type == “Gain”%} 大片段重复 {%p else%} {{a.varInfo_XAJDY¦replace(“第”, “”)}} {%p endif%} | {%p if a.type==”Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{ a.transcript_primary}}:{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}:{{a.hgvs_p}}{%endif%} {%p endif%} | {%p if a.type in [”Loss”, “Gain”]%} {%p if a.cnv_type == “HeteDel”%} 杂合 {%p elif a.cnv_type == “HomoDel”%} 纯合 {%p else%} / {%p endif%} {%p else%} {%p if a.freq¦float >= 0.85%} 纯合 {%p else%} 杂合 {%p endif%} {%p endif%} | {%p if a.clinic_num_g == 5%} 致病性 {%p elif a.clinic_num_g == 4%} 疑似致病性 {%p else%} 意义不明确 {%p endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |

{%p endif%}

2.2 胚系变异解读

{%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

| 基因变异 | 靶向用药（敏感性，证据等级） | 意义解读 |
| --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %} |  |  |
| {%tr for a in var.var_germline.level_5 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L5 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L4 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.mlpa_v2.B1_mlpa_L3 + var_brca.mlpa_v2.B2_mlpa_L3 %} |  |  |
| {{a.gene_symbol}} {%p if a.type==”Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.transcript_primary }} {{a.hgvs_c}} {%p if a.hgvs_p!=”p.?”%} {{a.hgvs_p}} {%p endif%} {{a.varInfo_XAJDY¦replace(“第”, “”)}} {%p endif%} | {%p if a.evi_sum.evi_split and (a.evi_sum.evi_split.Predictive or a.evi_sum.evi_split.Prognostic or a.evi_sum.evi_split.Diagnostic)%} {%p if a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {{b.regimen_name}}（{{b.clinical_significance_cn}}，{{b.evi_conclusion_simple}}级） {%p endfor%} {%p endif%} {%p if a.evi_sum.evi_split.Prognostic%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Prognostic %} 预后{{b.clinical_significance_cn }}（ / ，{{b.evi_conclusion_simple }}级） {%p endfor%} {%p endif%} {%p if a.evi_sum.evi_split.Diagnostic%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Diagnostic %} 辅助诊断（ / ，{{b.evi_conclusion_simple }}级） {%p endfor%} {%p endif%} {%p else%} - {%p endif%} | {{a.variant_desc_cn¦e}}{{a.variant_interpret_cn¦e}} {%p if a.clinic_num_g in [4,5]%} {%if a.var_info_forFDZS and a.var_info_forFDZS.risk_info%}{{a.var_info_forFDZS.risk_info}}{%else%}配置表未提取到风险值！请人工确认！{%endif%}携带者的一级亲属可能携带同样的变异，建议携带者的一级亲属考虑对该基因进行检测，以便提前进行疾病预防控制。建议携带者及其亲属在有相关资质的机构进行充分的遗传咨询。 相关疾病（遗传模式）：{% if a.var_info_forFDZS.disease %}{{a.var_info_forFDZS.disease¦replace("\n", "；")}}{%else%}配置表未提取到数据！请人工确认！{%endif%} {%p endif%} |
| {%tr endfor %} |  |  |
| {%tr else %} |  |  |
| - | - | - |
| {%tr endif %} |  |  |

{%p else%}

| 基因变异 | 靶向用药（敏感性，证据等级） | 意义解读 |
| --- | --- | --- |
| {%tr if var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %} |  |  |
| {%tr for a in var.var_germline.level_5 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L5 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L5 + var.var_germline.level_4+ var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L4 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L4 + var.var_germline.level_3 + var_brca.gcnv_v2.B1_gcnv_L3 + var_brca.gcnv_v2.B2_gcnv_L3 %} |  |  |
| {{a.gene_symbol}} {%p if a.type==”Loss”%} {{a.value}} del {%p elif a.type == “Gain”%} {{a.value}} dup {%p else%} {{a.transcript_primary }} {{a.hgvs_c}} {%p if a.hgvs_p!=”p.?”%} {{a.hgvs_p}} {%p endif%} {{a.varInfo_XAJDY¦replace(“第”, “”)}} {%p endif%} | {%p if a.evi_sum.evi_split and (a.evi_sum.evi_split.Predictive or a.evi_sum.evi_split.Prognostic or a.evi_sum.evi_split.Diagnostic)%} {%p if a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Predictive%} {{b.regimen_name}}（{{b.clinical_significance_cn}}，{{b.evi_conclusion_simple}}级） {%p endfor%} {%p endif%} {%p if a.evi_sum.evi_split.Prognostic%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Prognostic %} 预后{{b.clinical_significance_cn }}（ / ，{{b.evi_conclusion_simple }}级） {%p endfor%} {%p endif%} {%p if a.evi_sum.evi_split.Diagnostic%} {%p for b in a.evi_sum.evi_split.Diagnostic %} 辅助诊断（ / ，{{b.evi_conclusion_simple }}级） {%p endfor%} {%p endif%} {%p else%} - {%p endif%} | {{a.variant_desc_cn¦e}}{{a.variant_interpret_cn¦e}} {%p if a.clinic_num_g in [4,5]%} {%if a.var_info_forFDZS and a.var_info_forFDZS.risk_info%}{{a.var_info_forFDZS.risk_info}}{%else%}配置表未提取到风险值！请人工确认！{%endif%}携带者的一级亲属可能携带同样的变异，建议携带者的一级亲属考虑对该基因进行检测，以便提前进行疾病预防控制。建议携带者及其亲属在有相关资质的机构进行充分的遗传咨询。 相关疾病（遗传模式）：{% if a.var_info_forFDZS.disease %}{{a.var_info_forFDZS.disease¦replace("\n", "；")}}{%else%}配置表未提取到数据！请人工确认！{%endif%} {%p endif%} |
| {%tr endfor %} |  |  |
| {%tr else %} |  |  |
| - | - | - |
| {%tr endif %} |  |  |

{%p endif%}

注：

- 胚系突变：胚胎发育时已经携带的突变，可能具有遗传性，但并非所有胚系突变都具有致病性。胚系突变位点致病性的判断参照{{sample.association.ACMG}}相关指南，分为5 级，分别为“致病性”、“疑似致病性”、“意义不明确”、“疑似良性”和“良性”。

- 报告仅列出肿瘤遗传相关基因上解读为致病性（Pathogenic）、疑似致病性（Likely_pathogenic）和意义不明确（Uncertain）的变异。

- 致病性或疑似致病性胚系变异与药物敏感性的证据级别根据AMP/ASCO/CAP相关指南[PMID: 27993330]共分为ABCD四个等级：A级（FDA批准，或来自于专业临床指南），B级（较大规模的临床研究证实，且取得临床专家共识），C级（在其他癌种中的A级证据、或者已作为临床试验的筛选入组标准、或者有多个小型研究支持），D级（临床前研究、或者是病例报道支持）。

3. 化疗药物相关基因SNP结果

| 检测内容 | 检测位点 | 基因型 | 临床意义 | 证据水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if chemo.complete_split_tumor%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in chemo.complete_split_tumor%} |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.dbsnp}} | {{a.genotype}} | {{a.clin_anno_cn}} | {{a.evi_level}} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr else%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in chemo.complete %} |  |  |  |  |
| {{a.gene_symbol}} | {{a.dbsnp}} | {{a.genotype}} | {{a.clin_anno_cn}} | {{a.evi_level}} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |

附录

附录1：样本主要质控

测序平台：{% if qc.dna_data_qc.Sequencer%}{%if qc.dna_data_qc.Sequencer == “cn500”%}Illumina NextSeq{%elif qc.dna_data_qc.Sequencer == “miseq”%}Illumina MiSeq{%elif qc.dna_data_qc.Sequencer == “huada”%}华大ADx-SEQ200Plus{%endif%}{%else%}Illumina MiSeq/NextSeq、华大ADx-SEQ200Plus（未匹配到测序平台，请人工选择！）{%endif%}

核酸提取试剂盒名称及注册证：闽厦械备20220052号/闽厦械备20210002号/闽厦械备20160115号、闽厦械备20220252号/闽厦械备20150078号

检测方法：基于DNA的扩增子建库法高通量测序(NGS)

建库试剂盒名称及注册证：同源重组修复基因突变联合检测试剂（可逆末端终止测序法）

分析敏感性（真阳性率）：

分析特异性（真阴性率）：

过滤阈值：

| 样本类型 | 过滤阈值 |  |  | 分析敏感性* | 分析特异性* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Depth | Freq | AltDepth |  |  |
| 外周血 | ≥20× | ≥20% | ≥5 | 98.4% | 99.2% |
| 新鲜组织、FFPE样本 | ≥30× | ≥3% | ≥5 | 99.1% | 100.0% |

*注：

- 外周血样本分析敏感度和分析特异性为综合SNVIndel、大片段重排的检测性能；

- 新鲜组织、FFPE样本分析敏感度和分析特异性为综合SNV/Indel变异类型的检测性能。

|  |  | 质量参数 | 组织数值 | 组织产品质控标准值 | 血液数值 | 血液产品质控标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标本评估 | 组织/细胞 | 肿瘤细胞比例（%） | {%if sample.ZJFB_mark_dict.肿瘤含量%}{{sample.ZJFB_mark_dict.肿瘤含量}}{%else%}/{%endif%} | ≥20% | 不适用 | 不适用 |
|  |  | 标本备注 |  |  | 不适用 | 不适用 |
|  | 外周血 | 空腹时间 | 不适用 | 不适用 | NA | ≥8小时 |
|  |  | 距离放化疗时间 | 不适用 | 不适用 | NA | >2周 |
|  |  | 采血与血浆分离时间 | 不适用 | 不适用 | NA | <30分钟 |
| 核酸质量评估 |  | DNA总量(ng) | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥30ng | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty%}{{lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥20ng |
|  |  | DNA降解程度 |  | A-B-C |  | 不适用 |
| 测序质量评估 |  | 平均有效测序深度 | {{qc.dna_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥500X | {{qc.control_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥100X |
|  |  | 插入片段长度(bp) | NA | 不适用 | NA | 不适用 |
|  |  | ≥20%平均测序深度比（%） | {{qc.dna_data_qc.uni20}} | ≥90% | {{qc.control_data_qc.uni20}} | ≥90% |
|  |  | 序列回贴比率 | {{qc.dna_data_qc.mapping_ratio}} | ≥95% | {{qc.control_data_qc.mapping_ratio}} | ≥95% |
|  |  | Q30占比（%） | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% | {{qc.control_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% |
|  |  | 配对样本纯合子一致性 | NA | 不适用 | NA | 不适用 |
| 总体质量评估 |  | {%p if qc.dna_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75 and qc.dna_data_qc.depth_ssbc_num>=500 and qc.control_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75 and qc.control_data_qc.depth_ssbc_num>=100%} {%p if sample.ZJFB_mark_dict.肿瘤含量%} {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty %} {%if sample.ZJFB_mark_dict.肿瘤含量¦replace(“%”,””)¦float >= 20 and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 30 and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 20 %}合格{%else%}警戒{%endif%} {%p else%} {%if sample.ZJFB_mark_dict.肿瘤含量¦replace(“%”,””)¦float >= 20%}合格（质控项有缺失，请补齐数据后自行评估）{%else%}警戒{%endif%} {%p endif%} {%p else%} {%p if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty %} {%if lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 30 and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty¦float >= 20 %}合格{%else%}警戒{%endif%} {%p else%} 合格（质控项有缺失，请补齐数据后自行评估） {%p endif%} {%p endif%} {%p else%} 警戒 {%p endif%} |  |  |  |  |  |

注：

- 恶性肿瘤细胞比例：经病理科HE染色评估，该样本中肿瘤细胞占比。血液样本不做此项评估。组织病理评估包含靶细胞数量与靶细胞占比，同时炎症细胞及坏死也会影响检测。必要时需要进行靶细胞的富集。

- DNA总量：送检样本提取的DNA总量；

- 核酸降解程度：通过对核酸尤其DNA片段降解程度进行评估。A-D表示片段降解程度依次升高。血液样本不做此项评估。

- Q30占比（%）：碱基质量Q30占比，测序的准确率高于99.9%的碱基的比例；

- 序列回帖比率：可以比对至参考序列上的reads的比例；

- 均一性：测序深度超过20％的平均深度的位点的比例；

- 平均有效深度：通过分子标签校正后的平均测序深度；

- 总体质量评估：结合以上参数进行综合评估，采取短板效应，分为合格、警戒（风险预警）和不合格三个等级。质量警戒或不合格都可能会影响此次检测的准确性和敏感性。

附录2：检测方法的局限性

本产品采用基于Illumina平台的新一代高通量测序技术（NGS）进行检测。本产品可同时检测目标基因的单核苷酸变异（SNV）、小片段插入/缺失变异（InDel）、BRCA1/2基因大片段重排（限胚系样本）。产品的检测性能与样本质量密切相关，样品质控为风险时，存在检测灵敏度降低以及检测结果准确性降低的风险。

- 阴性结果不能完全排除目标基因突变的存在，样本中肿瘤细胞过少、样本过度降解或者突变含量低于检测限亦可造成阴性结果。少数区域（对应的扩增子）难扩增区域因扩增深度低，无法达到检测需求，可能导致假阴性结果。

- 当插入/缺失区域发生在产品连续的两条探针的引物上时，可能导致假阴性结果。

- 肿瘤组织（细胞）可能存在异质性，不同部位取样可能会得到不同的检测结果。

- 在性能研究阶段，本产品可正确检出样品中涵盖的插入缺失突变类型的最长长度为26个碱基，对于更多碱基数目的插入缺失突变类型未能完全验证，可能随突变长度的增加存在检测性能下降的情况。

附录3：基因检测范围及可检测变异类型

{%p if [sample.json_batch_name, “v1.7.0”]|judge_version%}

| 基因 | 参考序列 | 检测范围 | 检测类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| AKT1 | NM_001382430 | Exon 3~Exon 5、Exon 11~Exon 12、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| AR | NM_000044 | Exon 1~Exon 8、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| ATM | NM_000051 | Exon 2~Exon 63、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| ATR | NM_001184 | Exon 1~Exon 47、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| BARD1 | NM_000465 | Exon 1~Exon 11、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| BRAF | NM_004333 | Exon 11/12/15/18热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| BRCA1 | NM_007294 | Exon 2~Exon 3、Exon 5~Exon 24、外显子-内含子连接区、部分内含子和UTR区 | 点突变、插入/缺失、大片段重排（仅限胚系样本） |
| BRCA2 | NM_000059 | Exon 2~Exon 27、外显子-内含子连接区、部分内含子和UTR区 | 点突变、插入/缺失、大片段重排（仅限胚系样本） |
| BRIP1 | NM_032043 | Exon 2~Exon 20、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| CDH1 | NM_004360 | Exon 1~Exon 16、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| CDK12 | NM_016507 | Exon 1~Exon 14、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| CHEK1 | NM_001114122 | Exon 2~Exon 13、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| CHEK2 | NM_007194 | Exon 2~Exon 15、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| ERBB2 | NM_004448 | Exon 1~3/6~9/11~12/16~21/23/25~27热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| ESR1 | NM_000125 | Exon 1~Exon 8、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| FANCA | NM_000135 | Exon 1~Exon 43、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| FANCL | NM_018062 | Exon 1~Exon 14、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| HDAC2 | NM_001527 | Exon 1~Exon 14、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| HOXB13 | NM_006361 | Exon 1~Exon 2、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| KRAS | NM_004985 | Exon 2~Exon 4热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| MLH1 | NM_000249 | Exon 1~Exon 19、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| MRE11 | NM_005591 | Exon 2~Exon 20、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| NBN | NM_002485 | Exon 1~Exon 16、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| NRAS | NM_002524 | Exon 2~Exon 4热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| PALB2 | NM_024675 | Exon 1~Exon 13、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| PIK3CA | NM_006218 | Exon 2~Exon 21、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| PPP2R2A | NM_002717 | Exon 2~Exon 10、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| PTEN | NM_000314 | Exon 1~Exon 9、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| RAD51B | NM_133509 | Exon 2~Exon 11、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| RAD51C | NM_058216 | Exon 1~Exon 9、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| RAD51D | NM_002878 | Exon 1~Exon 10、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| RAD54L | NM_001142548 | Exon 2~Exon 19、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| STK11 | NM_000455 | Exon 1~Exon 9、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| TP53 | NM_000546 | Exon 2~Exon 11、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| 注：以下基因外显子中部分区段由于覆盖度原因不包含在检测范围中：AR exon1；CDK12 exon2；CDK12 exon14。 |  |  |  |

{%p else%}

| 基因 | 转录本 | 检测区域 | 检测变异类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR | NM_000044 | Exon 1~Exon 8、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| ATM | NM_000051 | Exon 2~Exon 63、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| ATR | NM_001184 | Exon 1~Exon 47、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| BARD1 | NM_000465 | Exon 1~Exon 11、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| BRAF | NM_004333 | Exon 11/12/15/18热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| BRCA1 | NM_007294 | Exon 2~Exon 3、Exon 5~Exon 24、外显子-内含子连接区、部分内含子和UTR区 | 点突变、插入/缺失、大片段重排（仅限胚系样本） |
| BRCA2 | NM_000059 | Exon 2~Exon 27、外显子-内含子连接区、部分内含子和UTR区 | 点突变、插入/缺失、大片段重排（仅限胚系样本） |
| BRIP1 | NM_032043 | Exon 2~Exon 20、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| CDH1 | NM_004360 | Exon 1~Exon 16、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| CDK12 | NM_016507 | Exon 1~Exon 14、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| CHEK1 | NM_001114122 | Exon 2~Exon 13、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| CHEK2 | NM_007194 | Exon 2~Exon 15、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| ERBB2 | NM_004448 | Exon 1~3/6~9/11~12/16~21/23/25~27热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| ESR1 | NM_000125 | Exon 1~Exon 8、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| FANCA | NM_000135 | Exon 1~Exon 43、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| FANCL | NM_018062 | Exon 1~Exon 14、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| HDAC2 | NM_001527 | Exon 1~Exon 14、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| HOXB13 | NM_006361 | Exon 1~Exon 2、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| KRAS | NM_004985 | Exon 2~4热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| MRE11 | NM_005591 | Exon 2~Exon 20、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| NBN | NM_002485 | Exon 1~Exon 16、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| NRAS | NM_002524 | Exon 2~4热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| PALB2 | NM_024675 | Exon 1~Exon 13、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| PIK3CA | NM_006218 | Exon 2/5/6/8/10/14/21热点区域 | 点突变、插入/缺失 |
| PPP2R2A | NM_002717 | Exon 2~Exon 10、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| PTEN | NM_000314 | Exon 1~Exon 9、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| RAD51B | NM_133509 | Exon 2~Exon 11、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| RAD51C | NM_058216 | Exon 1~Exon 9、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| RAD51D | NM_002878 | Exon 1~Exon 2、Exon 6~Exon 10、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| RAD54L | NM_001142548 | Exon 2~Exon 19、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| STK11 | NM_000455 | Exon 1~Exon 9、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| TP53 | NM_000546 | Exon 2~Exon 11、外显子-内含子连接区 | 点突变、插入/缺失 |
| 注：以下基因外显子中部分区段由于覆盖度原因不包含在检测范围中： AR:exon1 / CDK12:exon2 / CDK12: exon14 / ESR1: exon1 / RAD51B:exon5 / STK11:exon3。 |  |  |  |

{%p endif%}

参考文献：

- 二代测序临床报告解读专家组. 二代测序临床报告解读指引[J]. 循证医学, 2020, 20(4): 193-202.

- Marilyn M Li, Michael Datto, Eric J Duncavage,et al. (2017) Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists. J Mol Diagn 19(1):4-23. [PMID:27993330]

- {%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

- {%p for a in (refer.dynamic.s_var12_inter + refer.dynamic.g_var45_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var3_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_inter_mlpa + refer.dynamic.g_var3_inter_mlpa)|unique%}

- {{a}}

- {%p endfor%}

- {%p else%}

- {%p for a in (refer.dynamic.s_var12_inter + refer.dynamic.g_var45_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var3_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_inter_cnv + refer.dynamic.g_var3_inter_cnv)|unique%}

- {{a}}

- {%p endfor%}

- {%p endif%}