| 1 | 检测总览 |
| --- | --- |

>1.1 送检信息

{{p subdoc.dyn_1_Overview_SampleInfo}}

>1.2 检测项目简介

| 检测方法 | 建库方法为扩增子建库，建库试剂为同源重组修复基因突变联合检测试剂（可逆末端终止测序法） |
| --- | --- |
| 检测平台 | Illumina/贝瑞基因测序平台、ADx-SEQ200 Plus测序仪 |
| 检测内容 | 检测范围：与肿瘤诊断、治疗和/或预后密切相关的32个基因的目标区域，以及化疗药物代谢相关酶类多态性位点。 检测类型：可检测目标区域内的点突变、插入/缺失、BRCA1/2基因大片段重排（限胚系样本）；对化疗药物代谢相关酶类多态性位点的检测结果进行分析。 |
| 检测意义 | 本产品可为患者使用PARP抑制剂和其他相关靶向药物提供指导建议；还可为受检者预测相关疾病风险。 |

{{r page_break }}

>1.3 检测结果小结

{{p subdoc.dyn_1_Overview_Summary}}

{{r page_break }}

>1.4 检测结果

1.4.1体细胞变异检测结果

具有临床意义的体细胞变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantSomatic_I_II}}

可能与肿瘤发生发展相关的体细胞变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantSomatic_onconodrug}}

临床意义不明体细胞变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantSomatic_III}}

注：

- “具有临床意义的体细胞变异”列出解读为I类、II类的体细胞变异。

“可能与肿瘤发生发展相关的体细胞变异”所列变异经解读认为可能与肿瘤发生发展相关。根据现阶段可及资料此类变异的研究主要集中于细胞学和信号通路方面，暂无明确临床意义。

“临床意义不明体细胞变异”列出解读为III类-临床意义不明且目前尚未发现可能与肿瘤发生发展相关的体细胞变异。

{{r page_break }}

1.4.2胚系变异检测结果

致病性、疑似致病性胚系变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantGermline_45}}

意义不明确胚系变异

{{p subdoc.dyn_1_Overview_VariantGermline_3}}

注：

- 对于致病性或疑似致病性的胚系变异，根据美国病理学会（AMP）、美国临床肿瘤学会（ASCO）和美国病理学家学会（CAP）共同参与制定的《肿瘤变异解读及报告指南（2017年版）》（PMID: 27993330）与中国专家共识《肿瘤二代测序临床报告解读共识》，根据变异在不同癌种中对应的药物敏感性、诊断及预后证据分为四个等级：A级、B级、C级、D级（详见“产品声明”部分的“变异命名与解读”）。

- “致病性、疑似致病性胚系变异”列出解读为致病性、疑似致病性的胚系变异。

“意义不明确胚系变异”列出解读为意义不明确的胚系变异。

{{r page_break }}

1.4.3已获批PARP抑制剂相关变异检测结果汇总

{{p subdoc.dyn_1_Overview_ResultSummary_SpecifyGeneList}}

{{r page_break }}

1.4.4化疗药物相关标志物检测结果

{{p subdoc.dyn_1_Overview_Chemo}}

{{r page_break }}

| 2 | 检测结果详细解读 |
| --- | --- |

>2.1 体细胞变异详细解读

2.1.1具有临床意义的体细胞变异详细解读

{{p subdoc.dyn_2_Detailed_InterpretationSomatic_I_II}}

2.1.2可能与肿瘤发生发展相关的体细胞变异详细解读

{{p subdoc.dyn_2_Detailed_InterpretationSomatic_onconodrug}}

{{r page_break }}

>2.2胚系变异详细解读

2.2.1致病性、疑似致病性胚系变异详细解读

{{p subdoc.dyn_2_Detailed_InterpretationGermline_45}}

2.2.2意义不明确胚系变异详细解读

{{p subdoc.dyn_2_Detailed_InterpretationGermline_3}}

{{r page_break }}

| 3 | 可能获益的药物 |
| --- | --- |

{{p subdoc.dyn_3_ApprovalRegimenIntroduction}}

{{r page_break }}

| 4 | 可能获益的临床试验 |
| --- | --- |

{{p subdoc.dyn_4_ClinicalTrial}}

{{r page_break }}

| 5 | 数据质控 |
| --- | --- |

| 质控参数 |  | 样本质控数值 | 样本参考值 | 对照样本质控数值 | 对照样本参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理评估 | 恶性肿瘤细胞占比1 | {%if sample.tumor_content%}{{sample.tumor_content}}{%else%}{%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.tumor_content}}{%else%}/{%endif%}{%endif%} | ≥20% | 不适用 | 不适用 |
| DNA质量评估 | DNA总量（ng）2 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥30 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty%}{{lib_quality_control.control_lib_dna_qc.dna_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥20 |
|  | 文库总量（ng）3 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.lib_dna_qc and lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty%}{{lib_quality_control.lib_dna_qc.library_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥200 | {%if lib_quality_control and lib_quality_control.control_lib_dna_qc and lib_quality_control.control_lib_dna_qc.library_qty%}{{lib_quality_control.control_lib_dna_qc.library_qty¦replace(“.00”,””)}}{%else%}{%endif%} | ≥200 |
| 测序质量评估 | Q30 4 | {{qc.dna_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% | {{qc.control_data_qc.cleandata_q30}} | ≥75% |
|  | 比对率5 | {{qc.dna_data_qc.mapping_ratio}} | / | {{qc.control_data_qc.mapping_ratio}} | / |
|  | 覆盖度6 | {{qc.dna_data_qc.cover_ratio}} | / | {{qc.control_data_qc.cover_ratio}} | / |
|  | 均一性7 | {{qc.dna_data_qc.uni20}} | / | {{qc.control_data_qc.uni20}} | / |
|  | 平均测序深度（×）8 | {{qc.dna_data_qc.depth_mean¦replace(“.00”,””)}} | / | {{qc.control_data_qc.depth_mean¦replace(“.00”,””)}} | / |
|  | 平均有效深度（×）9 | {{qc.dna_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥300 | {{qc.control_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥100 |

注：

- 恶性肿瘤细胞占比：经HE染色评估，该样本中恶性肿瘤细胞占比，仅送检样本类型包含石蜡玻片时可进行此项评估；如果检测样本的恶性肿瘤细胞占比低于20%，可能影响HRR检测结果的准确性。

- DNA总量：送检样本提取的DNA总量；

- 文库总量：文库构建结束后的总量；

- Q30：碱基质量Q30占比，测序的准确率高于99.9%的碱基的比例；

- 比对率：序列回帖比率，可以比对至参考序列上的reads的比例；

- 覆盖度：检测到的区域占目标区域的比例；

- 均一性：整体目标区域中，测序深度超过平均深度*20%的区域的占比；

- 平均测序深度：目标区域内每个碱基的平均深度；

- 平均有效深度：通过分子标签校正后的平均测序深度；

- 如果“质控数值”超出“参考值”，可能会影响检测结果的准确性。

| 检测人： | 复核人： | 审批人： |
| --- | --- | --- |

| 6 | 产品声明 |
| --- | --- |

{{p subdoc.dyn_7_Product_State}}

{{r page_break }}

| 7 | 参考文献 |
| --- | --- |

- Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, Grody WW, Hegde M, Lyon E, Spector E, Voelkerding K, Rehm HL; ACMG Laboratory Quality Assurance Committee. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med. 2015 May;17(5):405-24.

- 王秋菊, 沈亦平, 邬玲仟, 陈少科, 陈子江, 方向东, 傅松滨, 龚瑶琴, 黄国英, 黄国宁, 黄荷凤, 黄山, 郝晓柯 12, 冀小平, 李红, 梁波, 廖灿, 乔杰, 苏海翔, 魏军, 王磊, 王树玉, 王晓红, 邢清和, 徐湘民, 袁慧军, 杨正林, 周从容, 周文浩, 曾勇, 张学军, 黄涛生, 郑茜, 秦胜营, 于世辉, 关静, 王洪阳, 王大勇, 赵立东, 王慧君, 孔令印, 宣黎明, 冒燕, 祝轶君, 徐君玲, 王剑青, 王莉, 赵婷, 秦一丁, 夏滢颖, 樊丽霞, 赵丁丁, 邱浩, 贺林.  遗传变异分类标准与指南[J]. 中国科学：生命科学, 2017, 47(6): 668-688.

- Marilyn M Li, Michael Datto, Eric J Duncavage,et al. (2017) Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists. J Mol Diagn 19(1):4-23. [PMID:27993330]

- 二代测序临床报告解读专家组. 二代测序临床报告解读指引[J]. 循证医学, 2020, 20(4): 193-202.

- {%p if judge_brca_cnv == “mlpa”%}

- {%p for a in (refer.dynamic.g_var45_gene_snvindel + refer.dynamic.g_var45_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_risk_snvindel + refer.dynamic.g_var3_gene_snvindel + refer.dynamic.g_var3_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_gene_mlpa + refer.dynamic.g_var45_inter_mlpa + refer.dynamic.g_var45_risk_mlpa + refer.dynamic.g_var3_gene_mlpa + refer.dynamic.g_var3_inter_mlpa + refer.dynamic.s_var12 + refer.dynamic.s_var_onco_nodrug)|unique%}

- {{a}}

- {%p endfor%}

- {%p else%}

- {%p for a in (refer.dynamic.g_var45_gene_snvindel + refer.dynamic.g_var45_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_risk_snvindel + refer.dynamic.g_var3_gene_snvindel + refer.dynamic.g_var3_inter_snvindel + refer.dynamic.g_var45_gene_cnv + refer.dynamic.g_var45_inter_cnv + refer.dynamic.g_var45_risk_cnv + refer.dynamic.g_var3_gene_cnv + refer.dynamic.g_var3_inter_cnv + refer.dynamic.s_var12 + refer.dynamic.s_var_onco_nodrug)|unique%}

- {{a}}

- {%p endfor%}

- {%p endif%}

{{r page_break }}

| 8 | 附 录 |
| --- | --- |

- 检测范围

{{p subdoc.dyn_7_Product_Genelist_HRR}}

- 项目背景介绍

{{p subdoc.dyn_7_Product_Background_HRR}}