检测报告

送检信息

| 送检医院： | {{sample.company}} | 姓 名： | {{sample.sample_id}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别： | {{sample.gender}} | 年 龄： | {{sample.age}} |
| 病理编号： | {{sample.pathological_id}} | 病理诊断： | {{sample.pathol_diagn}} |
| 样本类型： | {{sample.sample_type}} | 样本数量： | {{sample.sample_amount}} |
| 编 号： | {{sample.sample_id}} | 采集日期： | {{sample.gather_data}} |
| 接收日期： | {{sample.receive_data}} | 报告日期： | {{sample.report_date}} |

检测内容

- BRCA1基因和BRCA2基因突变检测：

- 检测范围：BRCA1基因和BRCA2基因全编码区，外显子-内含子连接区、部分UTR区（非翻译区）和内含子区热点突变

- 突变类型：单核苷酸变异、小片段插入缺失

- 检测方法：基于Illumina平台的新一代高通量测序技术（NGS）。其中，建库试剂为BRCA1/2基因突变检测试剂（AmoyDx,货号：8.0627203X024I）（扩增子建库法），测序平台为Illumina MiseqDx，变异分析软件采用厦门艾德人类12基因突变分析软件。

- 检测结果

| 编号 | 基因 | 检测结果 | 丰度 | 临床解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B1_L4%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B1_L4 %} |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%} | {{a.freq_str}} | {%if a.clinic_num_s==5%}有较强的临床意义{%elif a.clinic_num_s==4%}潜在临床意义{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.snv_s.B1_L4 %} |  |  |  |  |
|  | BRCA1 | 未检测到具有临床意义的变异 | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| {%tr if var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B2_L4 %} |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_c}} ({{a.hgvs_p}}){%else%}{{a.hgvs_c}}{%endif%} | {{a.freq_str}} | {%if a.clinic_num_s==5%}有较强的临床意义{%elif a.clinic_num_s==4%}潜在临床意义{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |
| {%tr if not var_brca.snv_s.B2_L5 + var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |
|  | BRCA2 | 未检测到具有临床意义的变异 | / | / |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |

注：

- 本检测项目中使用的参考基因组版本为hg19，报告中的变异命名遵从人类基因组变异协会(Human Genome Variation Society，HGVS)指南中的相关规定进行命名。

- 参照AMP/ASCO/CAP变异解读指南，根据变异相关的临床证据等级将所有变异分为4类（有较强的临床意义、潜在临床意义、临床意义不明、良性/疑似良性），上表仅列出有较强的临床意义和潜在临床意义的结果。

- 点突变、插入缺失突变详细检测结果见附录一。

结果说明

- {%p if var_brca.snv_s.B1_L5 or var_brca.snv_s.B1_L4 or var_brca.snv_s.B2_L5 or var_brca.snv_s.B2_L4%}

- {%p for a in var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B1_L4+ var_brca.snv_s.B2_L4%}

- 本次实验检测到{{a.gene_symbol}}基因的{{a.hgvs_c}}{%if a.hgvs_p!=”p.?”%}（{{a.hgvs_p}}）{%endif%}变异，{{a.variant_desc_cn}}{{a.variant_interpret_cn|e}}

- {%p endfor%}

- 携带BRCA1基因或BRCA2基因致病性或疑似致病性变异的患者能够更好的从PARP抑制剂的治疗中获益。FDA/NMPA已批准多个PARP抑制剂（奥拉帕利、尼拉帕利，等）用于卵巢癌、乳腺癌、胰腺癌等的治疗。

- 本次送检样品类型为组织，无法确定该突变是否为胚系突变。由于BRCA1/BRCA2基因胚系致病性或疑似致病性突变与乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌等患病风险高度相关，建议您送检胚系样品（如外周血）进一步验证该位点是否为胚系突变，以利于个人/家庭遗传风险管理。

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

{%p else%}

肿瘤的发生发展与多种因素相关，本检测未检测到BRCA1基因或BRCA2基因中存在具有临床意义的变异，仅说明患者肿瘤的发生发展可能与所检测的目标区域内的基因变异无关。如需进一步检测，建议检测包含更多与该疾病相关的基因的项目。

检测人：                         复核人：                       审批人：

注：本报告仅针对本次送检标本，该检测为肿瘤患者个体化治疗提供依据，仅供临床参考

{%p endif%}

附录一：点突变、插入缺失检测结果列表

| 编号 | 基因 | 编码碱基改变 （GRCh37/hg19） | 氨基酸改变 | 丰度 | 突变类型 | 临床解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B1_L4+var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L5+var_brca.snv_s.B2_L5+var_brca.snv_s.B1_L4+var_brca.snv_s.B2_L4%} |  |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.hgvs_c}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_p}}{%else%}--{%endif%} | {{a.freq_str}} | {{a.type_cn}} | {%if a.clinic_num_s==5%}有较强的临床意义{%elif a.clinic_num_s==4%}潜在临床意义{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr endif%} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for a in var_brca.snv_s.B1_L3+var_brca.snv_s.B2_L3+var_brca.snv_s.B1_L2+var_brca.snv_s.B2_L2+var_brca.snv_s.B1_L1+var_brca.snv_s.B2_L1%} |  |  |  |  |  |  |
|  | {{a.gene_symbol}} | {{a.hgvs_c}} | {%if a.hgvs_p!=”p.?”%}{{a.hgvs_p}}{%else%}--{%endif%} | {{a.freq_str}} | {{a.type_cn}} | {%if a.clinic_num_s==3%}临床意义不明{%elif a.clinic_num_s==2%}疑似良性变异{%elif a.clinic_num_s==1%}良性变异{%else%}{%endif%} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |  |

{%p if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.snv_s.B1_L4+ var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.snv_s.B2_L4%}

附录二：原始测序结果附图（部分*）

*部分：临床解读评定为有较强临床意义和潜在临床意义的变异。

{%p if image.brca_all%}

{%p for a in image.brca_all%}

{{a}}

{%p endfor%}

{%p else%}

未提取到图片，请手动添加！

{%p endif%}

{%p endif%}

附录{%if var_brca.snv_s.B1_L5+ var_brca.snv_s.B1_L4+ var_brca.snv_s.B2_L5+ var_brca.snv_s.B2_L4%}三{%else%}二{%endif%}：数据主要质控

| 主要参数 | 检测样本 | 质控标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖度a | {{qc.dna_data_qc.cover_ratio}} | 100% | {%if qc.dna_data_qc.cover_ratio_num==1%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| 平均有效深度b | {{qc.dna_data_qc.depth_ssbc¦replace(“.00”,””)}} | ≥300× | {%if qc.dna_data_qc.depth_ssbc_num>=300%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| Q30占比c | {{qc.dna_data_qc. cleandata_q30}} | ≥75% | {%if qc.dna_data_qc.cleandata_q30_num>=0.75%}合格{%else%}风险{%endif%} |
| 比对率d | {{qc.dna_data_qc. mapping_ratio}} | ≥85% | {%if qc.dna_data_qc.mapping_ratio_num>=0.85%}合格{%else%}风险{%endif%} |

注：

a. 覆盖度是指检测到的区域占⽬标区域的⽐例，覆盖度过低意味着有较多的目标区域没有被检测到。

b. 平均有效深度是指通过分子标签校正后的平均测序深度。

c. Q30占比是指测序数据中碱基质量值在Q30以上的占比（Q30是指测序错误概率在千分之一以下）。

d. 比对率是指可以⽐对⾄参考基因组上的reads的⽐例。